1. Бытовые счетчики газа

- 1. Счетчики газа бытовые малогабаритные (СГМБ / СГУ. ЗАО «Счетприбор» г. Орёл)

| Наименование изделия | Произво-дитель | Длинна/ Ширина/ Высота | Расх. газа мин/макс м³/ч | Интер. раб tºС | Межпов. инт.(лет)/ масса(кг) | Цена / Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Розница | 11-50 | 51-100 | бол.101 |
| СГМБ-1,6 Ду-15 | г. Орёл | 110/81/97 | 0,04(0,03) / 1,6 | -10…+50 | 12 / 0,6 | 2500 | 1990 | 1910 | 1825 |
| СГМБ – 1,6 ТК Ду 15 | г. Орёл | 110/81/97 | 0,04(0,03) / 1,6 | -10…+50 | 12 / 0,6 | 2700 | 2135 | 2045 | 1955 |
| СГМБ – 2,5 Ду 15 Ду 20 | г. Орёл | 110/81/76 120/81/102 | 0,04 / 2,5 | -10…+50 | 12 / 0,6 | 2285 | 2110 | 2025 | 1935 |
| СГМБ – 3,2 Ду 15 Ду 20 | г. Орёл | 110/81/97 120/81/102 | 0,04 /3,2 | -10…+50 | 12 / 0,6 | 2330 | 2150 | 2060 | 1970 |
| СГМБ – 4 ТК Ду 20 | г. Орёл | 110/81/97 120/81/102 | 0,04 / 4 | -10…+50 | 12 / 0,8 | 3485 | 3215 | 3080 | 2945 |
| СГМБ-4 Ду-15;20 с выносным литиевым элементом | г. Орёл | 110/81/97 120/81/102 | 0,04 / 4 | -10…+50 | 12 / 0,8 | 4000 | 3060 | 2935 | 2805 |
| СГМБ -4 Б аналог Омега РЛ | г. Орёл | 92/84/102 | 0,04 / 4 | -10…+50 | 12/0,6 | 4200 | 3275 | 3140 | 2995 |
| СГУ-4 ультразвуковой Ду 20 | г. Орёл | 190/115/90 | 0,040/4/6,0 | -40…+50 | 10/0,6 | 7200 | 6700 | 6300 | 6150 |
| СГУ-6 ультразвуковой Ду 20 | г. Орёл | 210/115/90 | 0,060/6/10,0 | -40…+50 | 10/0,6 | 8200 | 7700 | 7300 | 7150 |
| СГЦИ-1,6 | г. Саратов | 120/80/90 | 0,04 / 1,6 | -10…+50 | 12/0,9 | 2150 | 1980 | 1900 | 1815 |
| СГЦИ-4 | г. Саратов | 120/80/90 | 0,04 / 4 | -10…+50 | 12/0,9 | 3185 | 2900 | 2760 | 2620 |
| СГЦИ-4 аналог Омега РЛ | г. Саратов | 92/84/102 | 0,04 / 4 | -10…+50 | 12/0,6 | 3450 | 3175 | 3040 | 2895 |

1.1 Счетчики газа бытовые малогабаритные.

| Наименование изделия | Произво-дитель | Меж. расст | Расх. газа мин/ном/макс м³/ч | Интер. раб tºС | Межпов. инт.(лет)/ масса(кг) | Цена / Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Розница | 11-50 | 51-100 | бол.101 |
| СГБМ 1,6 стандарт | г.Чистополь | --- | макс. 1,6 | -10…+40 | 12/0,67 | 2700 | 2500 | 2430 | 2370 |
| СГБМ 1,6 с накидной гайкой | г.Чистополь | --- | макс. 1,6 | -10…+40 | 12/0,67 | 2700 | 2500 | 2430 | 2370 |
| СГБМ 3,2 с накидной гайкой | г.Чистополь | --- | макс. 3,2 | -10…+40 | 12/0,67 | 3000 | 2690 | 2570 | 2490 |
| СГБМ 4 с накидной гайкой | г.Чистополь | --- | макс. 4 | -10…+40 | 12/0,67 | 3200 | 2850 | 2720 | 2650 |
| СГБМ 4 с двумцтья н. гайкой | г.Чистополь | --- | макс. 4 | -10…+40 | 12/0,67 | 3200 | 2850 | 2720 | 2650 |

1.2 Ультразвуковые счетчики газа «Принц»

Все счетчики Принц оборудованы электронным термокорректором.

| Наименование изделия | Производитель | Расх. Газа мин/ном/макс м³/ч | Интер. раб tºС | Межпов. инт.(лет) | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Принц» G 2.5 | РФ | 0,016/1,6/2,5 | -40…+60 | 6 | 5760 |
| «Принц» G 4 | РФ | 0,040/4,0/6,0 | -40…+60 | 6 | 5900 |
| «Принц» G 6 | РФ | 0,060/6,0/10 | -40…+60 | 6 | 8520 |
| «Принц» G 10 | РФ | 0,1/10/16 | -40…+60 | 6 | 22000 |
| «Принц» G 2.5М | РФ | 0,016/1,6/2,5 | -40…+60 | 6 | 6900 |
| «Принц» G 4М | РФ | 0,040/4,0/6,0 | -40…+60 | 6 | 7200 |
| «Принц» G 6М | РФ | 0,060/6,0/10 | -40…+60 | 6 | 9000 |
| «Принц» G 10М | РФ | 0,1/10/16 | -40…+60 | 6 | 23400 |
| «Принц» G 16М | РФ | 0,16/16/25 | -40…+60 | 6 | 29200 |
| «Принц» G 25М | РФ | 0,25/25/40 | -40…+60 | 6 | 37300 |
| «Принц» G 40М | РФ | 0,4/40/65 | -40…+60 | 6 | 72000 |

(М) – взрывозащищенное исполнение.

1.3. Счетчики газа диафрагменные.

| Наименование изделия | Производитель | Меж. расст | Расх. газа мин/ном/макс м³/ч | Интер. раб tºС | Межпов. инт.(лет)/ масса(кг) | Цена / Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1-5 шт | 6-50 шт | 51-100 шт | >101 шт |  |
| ОМЕГА ЭТК G4 (лев.прав.) | РФ-Италия | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -40…+60 | 10/2 | 17800 | 17500 | 17200 | 16950 |  |
| Infinity G4 лев. | Китай | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -40…+60 | 10/2 | 17500 | 17200 | 16900 | 16500 |  |
| Infinity G4 прав. | Китай | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -40…+60 | 10/2 | 17500 | 17200 | 16900 | 16500 |  |
| Infinity G6 лев. | Китай | 150 | 0,060/6,0/10 | -40…+60 | 10/,3,5 | 30500 | 29800 | 29400 | 29150 |  |
| Infinity G6 прав. | Китай | 150 | 0,060/6,0/10 | -40…+60 | 10/,3,5 | 30500 | 29800 | 29400 | 29150 |  |
| СМТ-Смарт-К G4 | Россия | 175 | 0,040/4,0/6,0 | -40…+55 | 6/1,8 | 20900 | 20100 | 19700 |  |
| СМТ-Смарт-К G6 | Россия | 175 | 0,060/6,0/10 | -40…+55 | 6/1,8 | 35500 | 33900 | 33350 |  |
| NPM G1,6 (лев и пр) | РФ-Италия | 110 | 0,016/1,6/2,5 | -40…+50 | 10/1,6 | 3000 | 2580 | 2520 | 2485 |  |
| NPM G2,5 (лев и пр), | РФ-Италия | 110 | 0,025/2,5/4,0 | -40…+50 | 10/1,6 |  |  |  |  |  |
| NPM G4 (лев и пр) | РФ-Италия | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -40…+50 | 10/1,6 |  |  |  |  |  |
| NPM G4 Ду 3/4 (лев и пр) | РФ-Италия | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -40…+50 | 10/1,6 | 3300 | 2950 | 2860 | 2690 |  |
| NPM G4 М30*2 (лев и пр) | РФ-Италия | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -40…+50 | 10/1,6 | 3300 | 2950 | 2860 | 2690 |  |
| МК-G4 лев. и прав. | г. Москва | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -40…+50 | 10/1,9 | 2900 | 2580 | 2535 | 2490 |  |
| МК-G4Т лев. и прав. | г. Москва | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -40…+50 | 10/1,9 | 4100 | 3515 | 3420 | 3360 |  |
| МК-G6 лев. 250мм | г. Москва | 250 | 0,060/6,0/10 |  | 10/4,3 | 6500 | 5950 | 5900 | 5800 |  |
| МК-G6Т лев. 250мм | г. Москва | 250 | 0,060/6,0/10 |  | 10/4,3 | 7800 | 6730 | 6590 | 6540 |  |
| СГД-G4 Аналог BK G4/NPM G4 (Ду 1 1/4") лев/прав | г. Орёл | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -40…+55 | 10/2,3 | 2925 | 2700 | 2588 | 2475 |  |
| СГД-G4 ТК аналог BK4Т Ду25 лев/прав. | г. Орёл | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -40…+50 | 10/2,3 | 4095 | 3780 | 3620 | 3465 |  |
| СГД-G6 Аналог BK G6 (Ду 1 1/4") лев/прав | г. Орёл | 250 | 0,060/6,0/10 | -30…+60 | 10/4,3 | 7300 | 6900 | 6785 | 6490 |  |
| СГД G-6 (11/4)130мм.лев.прав. | г. Орёл | 130 | 0,060/6,0/10 | -40…+55 | 10/3,5 | 7670 | 7200 | --- | --- |  |
| СГД-G6 ТК аналог BK6Т лев/прав. | г. Орёл | 250 | 0,060/ 6,0/ 10 | -40…+60 | 10 / 4,3 | 8840 | 8160 | 7820 | 7480 |  |
| СГБ G4-1 резьба М33*1,5 (лев.и прав.) корпус сталь бок.подкл. (без КМЧ) | г.Энгельс | 210 | 0,04/4,0/6,0 | -40…+60 | 10/3,5 | 3600 | 3150 | 3050 | 2910 |  |
| СГК G4 - лев/пр М30х2 аналог “Точмаш” г.Владимир (без КМЧ) | г. Энгельс | 110 | 0,04/4,0/6,0 | -40…+60 | 10/2,5 | 3350 | 3100 | 2950 | 2650 |  |
| СГК G2,5;4 - лев/пр G1 аналог “Электроприбор” г.Воронеж (без КМЧ) | г. Энгельс | 110 | 0,04/4,0/6,0 | -40…+60 | 10/2,5 | 3500 | 3100 | 2950 | 2650 |  |
| СГБ G4 –левый, правый (Вертикальный G3/4) Аналог Gallus 2000 | г. Энгельс | 110 | 0,040/4,0/6,0 | -40…+60 | 10/2,5 | 3500 | 3100 | 2950 | 2650 |  |
| СГМН-1G6 (*) | г. Минск | 250 | 0,060/6,0/10 | -40…+50 | 10/3,8 | 5750 | 5290 | 5200 | 5060 |  |
| СГМН-1G6 (левый) (*) | г .Минск | 200 | 0,060/6,0/10 | -40…+50 | 10/3,8 | 5550 | 5060 | 4980 | 4840 |  |
| СГМН-1G6 (правый) (*) | г .Минск | 200 | 0,060/6,0/10 | -40…+50 | 10/3,8 | 5550 | 5060 | 4980 | 4840 |  |
| СГД 3Т G 6 250 мм лев. | г .Минск | 250 | 0,060/6,0/10 | -40…+50 | 10/3,8 | 8280 | 7930 | 7730 | 7450 |  |
| СГД 3Т G 6 200 мм лев. | г .Минск | 200 | 0,060/6,0/10 | -40…+50 | 10/3,8 | 8200 | 7850 | 7650 | 7370 |  |
| СГД 3Т G 6 200 мм прав. | г .Минск | 200 | 0,060/6,0/10 | -40…+50 | 10/3,8 | 8200 | 7850 | 7650 | 7370 |  |
| Фильтрующий элемент для счетчиков газа | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70 | 60 | 45 | 40 |  |
| Шкаф газовый разборный ШС-1,2 G 1.6;2,5;4,0 | Краснодар | 110 | металлический корпус | -55…+55 | --- | 1650 | 1485 | 1430 | 1350 |  |
| Шкаф газовый разборный с замком ШС-1,2 G 4.0 | Краснодар | 110 | металлический корпус | -55…+55 | --- | 2090 | 1815 | 1760 | 1650 |  |
| Шкаф газовый разборный ШС-1,2 пл. G 1.6;2,5;4,0 | Краснодар | 110 | пластиковый корпус | -55…+55 | --- | 1540 | 1265 | 1100 | 1000 |  |
| Шкаф газовый разборный ШС-2,0 G 6,0 | Краснодар | 200 250 | металлический корпус | -55…+55 | --- | 2200 | 1870 | 1760 | 1700 |  |
| Шкаф газовый разборный ШС-2,0 G 6,0 | Краснодар | 200 250 | пластиковый корпус | -55…+55 | --- | 1600 | 1420 | 1370 | 1300 |  |

| Смарт Карта для Gallus | 2000 | --- |
| --- | --- | --- |
| Адаптеры к бытовым счетчикам Ду15;20;25 | 400 (розница) | 350 (опт.) |
| КМЧ-С Ду 25 к СМТ G4, G6, G10 | 400 | --- |
| Адаптеры к счетчикам: М33*1,5 ; G1 ; М30*2 | 400 (розница) | 350(опт.) |
| Адаптеры к Gallus Ду15 | 400 (розница) | 350 (опт) |
| Прокладки Ду 15, 20, 25 | 30(розница) | 20 (опт) |

2. Коммунальные счетчики газа.

| Наименование изделия | Произво-дитель | Меж. Расст. | Расх.газа (м³/ч)мин/ном/макс. | Интер. раб tºС | Межпов инт(лет)/ масса(кг) | Цена / Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Розница | 3 шт | 4-6 шт | >7 шт |
| Infinity G10 (левое/правое исп. Ду 40) | Китай | 200 | 0,1/10/16 | -25…+50 | 10/8 | 91 000 | 89 600 | --- | --- |
| Infinity G16 (левое/правое исп. Ду 40) | Китай | 240 | 0,16/16/25 | -25…+50 | 10/10 | 105 655 | 102 850 | --- | --- |
| Infinity G25 (левое/ правое исп. Ду 50) | Китай | 300 | 0,25/25/40 | -25…+55 | 10/15,8 | 112800 | 109800 | --- | --- |
| СМТ-Смарт-К G10 ( отсеч. клапан) | Россия | 246 | 0,1/10/16 | -40…+55 | 6/2,5 | 85 800 | 82 040 |
| СМТ-Комплекс-К G10 (отсеч. клапан) | Россия | 246 | 0,1/10/16 | -40…+55 | 6/6 | 122 000 | 118 800 |
| СМТ-Комплекс-К G16 ( отсеч. клапан) | Россия | 300 | 0,16/16/25 | -40…+55 | 6/6 | 145 300 | 141 440 |
| СМТ-Комплекс-К G25 (отсеч. клапан) | Россия |  | 0,25/25/40 | -40…+55 | 6/6 | 159 400 | 155 150 |
| СМТ-Комплекс G10 (необходима параметризация + антенна) | Россия | 246 | 0,1/10/16 | -40…+55 | 6/6 | 101 660 | 98 960 |
| СМТ-Комплекс G 16 (необходима параметризация + антенна) | Россия | 300 | 0,16/16/25 | -40…+55 | 6/6 | 131 600 | 126 150 |
| СМТ-Комплекс G25 (необходима параметризация + антенна) | Россия |  | 0,25/25/40 | -40…+55 | 6/6 | 138 450 | 132 700 |
| СМТ-Комплекс G40 (необходима параметризация + антенна) | Россия | 270 | 0,4/40/65 | -40…+55 | 6/6 | 283 500 | 271 700 |
| Параметризация счетчика СМТ-Комплекс G4/6/10/16/25/40 | 15 000 |
| Антенна выносная +18dB(в комплекте настенный кронштейн) | 9 500 |
| СГД G 10 Ду 32 Аналог BK G 10 | г. Орёл | 250 | 0,1/10/16 | -30…+40 | 10/4,5 | 27500 | 24300 | 23400 | 22425 |
| СГД G 10 ТК Ду 32 Аналог BK G 10Т | г. Орёл | 250 | 0,1/10/16 | -30…+60 | 10/4,5 | 29000 | 26900 | 26100 | 25600 |
| АГАТ G 16 (элект) Ду 25 | Россия | --- | 0,16/16/25 | -40…+50 | 6/1,7 | 33660 | 32250 | --- | --- |
| АГАТ G 25 (элект) Ду 25 | Россия | --- | 0,25/25/40 | -40…+50 | 6/3 | 37600 | 36000 | --- | --- |
| МК-G10 | Россия | 250 | 0,1/10/16 |  | 10/7 | 25000 | 22425 | 21500 | 20990 |
| MK-G10T | Россия | 250 | 0,1/10/16 |  | 10/7 | 29000 | 27400 | 26300 | 25990 |
| МК-G16 | Россия | 280 | 0,16/16/25 |  | 10/7 | 29800 | 28800 | 28200 | 27600 |
| МК-G25 | Россия | 335 | 0,25/25/40 |  | 10/9 | 37500 | 36685 | 36200 | 35700 |
| Адаптер Ду 32 к счетчиам G10 (комплект) | 900 | 800 | --- | --- |
| Адаптер Ду40 к счетчиам G10, G16 (комплект) | 1000 | 900 | --- | --- |
| Адаптер Ду50 к счетчиам G25, (комплект) | 1200 | 1100 | --- | --- |
| КМЧ Фл. Ду 40 к СМТ G10, G16, G25 | 2600 | --- | --- | --- |
| Прокладки Ду 32 | 30 | 20 |
| Прокладки Ду 40 | 40 | 30 |
| Прокладки Ду 50 | 50 | 40 |
| Ящик защитный для газового счетчика (G10 ; G16 ) Размеры: 630*653*360, межос. раст. – 280мм | 5250/6600 |
| Ящик защитный для газового счетчика (G25) Размеры: 630*653*360, межос. раст. – 335мм | --- |

(ф)-фланцевое соединение.

3. Измерительные комплексы на базе бытовых и коммунальных счетчиков.

| Наименование изделия | Меж. расст | мин/ ном/макс расх. м³/ч | Интер. раб tºС | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс измерительный ГСП-01-2,5 max 4м3/ч ду-25 | 110 | 0,025/2,5/4 | -30…+60 | 24200 |
| Комплекс измерительный ГСП-01-4 max 6м3/ч ду-25 | 110 | 0,04/4/6 | -30…+60 | 24200 |
| Комплекс измерительный ГСП-01-6 max 10м3/ч ду-25 | 225 | 0,06/6/10 | -30…+60 | 30100 |
| Комплекс измерительный ГСП-01-10 max 16м3/ч ду-40 | 280 | 0,1/10/16 | -30…+60 | 76900 |
| Комплекс измерительный ГСП-01-16 max 25м3/ч ду-40 | 280 | 0,16/16/25 | -30…+60 | 82400 |
| Комплекс измерительный ГСП-01-25 max 40м3/ч ду-50 | 335 | 0,25/25/40 | -30…+60 | 98600 |
| Комплекс измерительный ГСП-01-40 max 65м3/ч ду-80 | 680 | 0,4/40/65 | -30…+60 | 187920 |
| Комплекс измерительный ГСП-01-65 max 100м3/ч ду-80 | 680 | 0,65/65/100 | -30…+60 | 266000 |
| Комплекс измерительный ГСП-01-100 max 160м3/ч ду-100 | 790 | 1/100/160 | -30…+60 | 347300 |

Межповерочный интервал – 10 лет.

4. Ротационные счетчики газа РГ-Р.

| Счетчик газа РГ-Р G 40 (1:130) (Л-ПР) Ду 50 мм | Qmax=65 м³/ч | 158000 |
| --- | --- | --- |

7. Модули телеметрии.

7.1. Модули телеметрии для корректоров ЕК270, ТС220, установленных во взрывоопасной зоне.

| Наименование изделия | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
|  |  | Розница | >2 шт. |
| БПЭК-03/Т | Модуль телеметрии с функцией источника питания для корректоров ТС215, ТС220 барьер искрозащиты, встроенный GSM-модем и оптический интерфейс для связи с компьютером | 30550 | 28850 |
| Кабель БПЭК (20м) | Комплект кабелей для подключения блока питания к ЕК260; ЕК270 | 5600 | 5200 |

7.2. Шкаф телеметрии.

| Наименование изделия | Характеристики | Цена |
| --- | --- | --- |
|  |  | Розница | >2 шт. |
| АКСОН XL мод. 018 | Получения от электронного газового корректора-вычислителя данных об объеме потребления, температуре, давлении природного газа, нештатных ситуациях и настройках газового корректора. Передачи сведений, полученных от корректора-вычислителя в пункт приема информации. | 113700 | 108800 |
| АКСОН XL мод. 019 (С 2-мя симками) | Получения от электронного газового корректора-вычислителя данных об объеме потребления, температуре, давлении природного газа, нештатных ситуациях и настройках газового корректора. Передачи сведений, полученных от корректора-вычислителя в пункт приема информации. | 121900 | 116600 |

8. Корректоры и дополнительное оборудование ЗАО НПФ «Логика».

| Наименование изделия | Цена |
| --- | --- |
| СПГ742 | 38000 |
| Адаптер АПС 43 Локальное/ групповое подключение «порт CENTRONICS принтера - порт RS232 Прибора» для СПГ761 | 7600 |
| Адаптер АПС 45 Локальное/ групповое подключение «порт CENTRONICS принтера - порт RS232 Прибора» для СПГ741 | 7600 |
| Адаптер АПС 71 USB-оптопорт | 3300 |

9. Клапаны термозапорные.

| Наименование изделия | Ру МПа | Цена/Количество | Наименование изделия | Ру МПа | Цена/Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Розница | от100до200шт. | от200шт |  |  | Розница | от 2 -5шт | От 6 шт |
| КТЗ 001-15 (01) | 1,6 | 270 | 210 | 160 | КТЗ 001-50 (02) | 1,6 | 3900 | 3500 | 2900 |
| КТЗ 001-20 (01) |  | 320 | 270 | 220 | КТЗ 001-65 (02) |  | 7400 | 6900 | 6500 |
| КТЗ 001-25 (01) |  | 390 | 340 | 270 | КТЗ 001-80 (02) |  | 11600 | 10800 | 9200 |
| КТЗ 001-32 (01) |  | 650 | 590 | 540 | КТЗ 001-100 (02) |  | 14100 | 13400 | 11800 |
| КТЗ 001-40 (01) |  | 790 | 710 | 650 | КТЗ 001-150 (02) |  | 30700 | 29200 | 26500 |
| КТЗ 001-50 (01) |  | 2400 | 2100 | 1700 | КТЗ 001-200 (02) |  | 37200 | 35400 | 32200 |
| (01) - муфта, (02) - фланец |  |  |  |  |  |

10. Сигнализаторы загазованности. Производитель - ФГУП «Алмаз» НПЦ «Газотрон С».

Сигнализатор контроля загазованности на метан.   Срабатывание клапана при загазованности.

| Наименование изделия | Клапаны | Цена / Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 7 шт | От 8-64шт. | От 64-128шт. | >128шт. |
| СИКЗ-С (сжиженный газ) | без клапана | 3995 | 3685 | договорная | договорная |
| СИКЗ | без клапана | 3300 | 2950 | 2700 | 2200 |

11. Сигнализаторы загазованности, завод «ЦИТ». (г. Саратов).

11.1.1 Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1А бытовая.

Энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный газ), с клапаном КЗЭУГ-А/КЗЭУГ-Б

| Наименование изделия | Цена/Количество |
| --- | --- |
|  | До 8шт. | 8-48 шт. | 49-104 шт. | 105 шт. и более |
| САКЗ-МК-1-1Аi без клапана Бытовая CH4 | 1845 | 1695 | 1660 | 1475 |
| САКЗ-МК-1-1Аi DN 15 (Б-Д16Т) Бытовая CH4 | 3000 | 2450 | 2350 | 2240 |
| САКЗ-МК-1-1Аi DN 15 (Б) латунь Бытовая CH4 | 3300 | 2860 | 2750 | 2670 |
| САКЗ-МК-1-1Аi DN 20.01 (Б- Д16Т)* Бытовая CH4 | 3500 | 2950 | 2800 | 2730 |
| САКЗ-МК-1-1Аi DN 20.01 (Б) латунь* Бытовая CH4 | 4020 | 3820 | 3620 | 3220 |
| САКЗ-МК-1-1Аi DN 25 (Б- Д16Т)* Бытовая CH4 | 3500 | 2950 | 2800 | 2730 |
| САКЗ-МК-1-1Аi DN 25 (Б) латунь* Бытовая CH4 | 4020 | 3820 | 3620 | 3220 |
| САКЗ-МК-1-1Аi DN 32 Бытовая CH4 | 4800 | 4415 | 4320 | 3840 |
|  | *дополнительная комплектация с накидной гайкой на выходе + 200 руб. |

11.1.2 Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А бытовая

Энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный газ и угарный газ), с клапаном КЗЭУГ-А/КЗЭУГ-Б

| Наименование изделия | Цена/Количество |
| --- | --- |
|  | До 8 шт. | 8-48 шт. | 49-104 шт. | 105 шт. и более |
| САКЗ-МК-2-1Аi без клапана Бытовая СО+СН4 | 5385 | 4955 | 4845 | 4310 |
| САКЗ-МК-2-1Аi DN 15 (Б-Д16Т) Бытовая СО+СН4 | 5800 | 5200 | 4900 | 4700 |
| САКЗ-МК-2-1Аi DN 15 (Б) латунь Бытовая СО+СН4 | 6100 | 5660 | 5520 | 5250 |
| САКЗ-МК-2-1Аi DN 20.01 (Б-Д16Т)* Бытовая СО+СН4 | 6000 | 5300 | 5170 | 4900 |
| САКЗ-МК-2-1Аi DN 20.01 (Б) латунь* Бытовая СО+СН4 | 6500 | 5800 | 5600 | 5470 |
| САКЗ-МК-2-1Аi DN 25 (Б-Д16Т)* Бытовая СО+СН4 | 6000 | 5300 | 5170 | 4900 |
| САКЗ-МК-2-1Аi DN 25 (Б) латунь, L=82мм Бытовая СО+СН4 | 6500 | 5800 | 5600 | 5470 |
| САКЗ-МК-2-1Аi DN 25 (Б) латунь, L=100мм Бытовая СО+СН4 | 7000 | 6500 | 6300 | 5900 |
| САКЗ-МК-2-1Аi DN 32 НД Бытовая СО+СН4 | 7100 | 6400 | 6100 | 5700 |
|  | *дополнительная комплектация с накидной гайкой на выходе + 200 руб. |

11.1.3 Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-1,2Аi бытовых

| Наименование изделия | Розница | Опт |
| --- | --- | --- |
| СЗ-1Аi бытовой сигнализатор загазованности природным газом | 1750 | 1575 |
| СЗ-2Аi бытовой сигнализатор загазованности по оксиду углерода | 4900 | 4400 |
| СЗ-3Аi бытовой сигнализатор загазованности сжиженным газом | 2300 | 2100 |
| ПК-Ai Пульт контрольный | 1050 | 810 |
| АПК Адаптер-пульт контрольный (для подключения пожарного извещателя) | 1625 | 1460 |
| Кабель ЯБКЮ.685611.001-01 (КЗЭУГ-А - СЗ-Аi) 3м | 300 | 250 |
| Кабель ЯБКЮ.685611.111-02 (КЗЭУГ-Б - СЗ-Аi) 3м | 300 | 250 |
| Кабель ЯБКЮ.685611.108-04 (СЗ-Аi - СЗ-Аi) 3м | 300 | 250 |
| Кабель ЯБКЮ.685611.108-04 (СЗ-Аi - ПК-Аi, СЗ-Аi - АПК) 10 м | 600 | 500 |
| Кабель ЯБКЮ.685611.108-02 (АПК - GSM5-105) 10 м | 600 | 500 |
| Кабель ЯБКЮ.685611.111-01 (АПК - извещатель пожарный) 10 м | 600 | 500 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП 212-189 АМ | 1100 | 950 |
| Извещатель пожарный ИП 212-50 М «Марко» | 1400 | 1250 |

11.2.1 Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1-1 и САКЗ-МК-2-1 бытовая.

Энергонезависимая (закрытие клапана только при загазованности) (природный газ)

| Наименование изделия | Цена/Количество |
| --- | --- |
|  | Розница | 3-20 шт. | 21-30 шт. | бол. 31 шт. |
| САКЗ-МК-1-1 бытовая (без клапана) СН4 | 2700 | 2650 | 2460 | --- |
| САКЗ-МК-1-1 DN 40 бытовая СН4 | 8100 | 7800 | 7500 | --- |
| САКЗ-МК-1-1 DN 50 бытовая СН4 | 8500 | 8100 | 7800 | --- |
| САКЗ-МК-2-1 бытовая (без клапана) СН4+CO | 7780 | 6800 | 6420 | 6040 |
| САКЗ-МК-2-1 DN 40 бытовая СН4+CO | 12000 | 11500 | 11000 | 10500 |
| САКЗ-МК-2-1 DN 50 бытовая СН4+CO | 12500 | 11800 | 11400 | 10800 |

11.2.2 Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-1,2 бытовых.

| Наименование изделия | Розница | Опт |
| --- | --- | --- |
| СЗ-1-1ГТ бытовой сигнализатор СН4 | 2460 | 2050 |
| СЗ-1-1АГ бытовой сигнализатор СН4 | 2400 | 2200 |
| СЗ-2-2В тел бытовой сигнализатор СО 20/100мг/м² | 6880 | 5730 |
| СЗ-3-1ГТ сигнализатор загазованности сжиженным газом | 3700 | 3000 |
| ПК-2 Пульт контроля (по дополнительному заказу) | 1050 | 810 |
| Кабель для клапана КЗЭУГ и ПК-2 10м. | 700 | 600 |
| Кабель для клапана КЗЭУГ и ПК-2 3м. | 400 | 350 |
| Кабель для клапана КЗГЭМ-У (геркон) 10м (К СЗ-1-1ГТ) | 1200 | 1100 |
| Универсальный извещатель ИУ GSM-5-105 | 10000 | 8850 |

11.3.1 Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1.

Пример комплектации системы: САКЗ-МК-1 DN _ НД (природный газ) включает в себя КЗЭУГ DN _ или КЗГЭМ-У DN_ НД (СД) + СЗ-1-1Г (система укомплектована соединительным кабелем 10м. между сигнализатором и клапаном) количество дублирующих сигнализаторов СЗ-1-1Г неограниченно!!!

| Наименование изделия | Цена/Количество |
| --- | --- |
|  | Розница | 3-20 шт. | 21-30 шт. | бол. 31 шт. |
| САКЗ-МК-1 (СН4) без клапана | 5448 | 4900 | --- | --- |

11.3.2 Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2.

Пример комплектации системы: САКЗ-МК-2 DN _ НД (оксид углерода+природный газ) включает в себя КЗГЭМ-У DN _ НД (система укомплектована соед. кабелем 10м. между БСУ и клапаном) количество дублирующих сигнализаторов СЗ-1,СЗ-2 неограниченно!!!

| Наименование изделия | Цена/Количество |
| --- | --- |
|  | Розница | от 3-20 шт. | от 21-30 шт. | от 31 шт. |
| САКЗ-МК-2 (СО+СН4) без клапана | 18443 | 16590 | --- | --- |
| САКЗ-МК-2 DN 15 НД (CO+CH4) с КЗЭУГ | 18793 | 16900 | --- | --- |
| САКЗ-МК-2 DN 20 НД (CO+CH4) с КЗЭУГ | 18880 | 16990 | --- | --- |
| САКЗ-МК-2 DN 25 НД (CO+CH4) | 18966 | 17090 | --- | --- |
| САКЗ-МК-2 DN 32 НД (CO+CH4) | 19857 | 17870 | --- | --- |
| САКЗ-МК-2 DN 40 НД (CO+CH4) | 21818 | 19630 | --- | --- |
| САКЗ-МК-2 DN 50 НД (CO+CH4) | 22769 | 20490 | --- | --- |
| САКЗ-МК-2 DN 50 НД (CO+CH4) (фланцевый) | 25982 | 23380 | --- | --- |
| САКЗ-МК-2 DN 65 НД (CO+CH4) (фланцевый) | 26486 | 23830 | --- | --- |
| САКЗ-МК-2 DN 80 НД (CO+CH4) | 35538 | 31980 | --- | --- |
| САКЗ-МК-2 DN 100 НД (CO+CH4) | 37373 | 33630 | --- | --- |
| САКЗ-МК-2 DN 150 НД (CO+CH4) | 65619 | 59050 | --- | --- |
| Кабель межблочный (10м) | 300 |
| Кабель к клапану (10м) | 400 |

11.3.3 Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3  (с диспетчеризацией котельной).

| Наименование изделия | Цена/Количество |
| --- | --- |
|  | Розница | 2-3 шт. | 4-5 шт. | От 6 шт. |
| САКЗ-МК-3 (с диспетчеризацией котельной) без клапана | 25871 | 24570 | 23280 | 21900 |
| САКЗ-МК-3 DN 15 НД (CO+CH4) с КЗЭУГ | 28250 | 26840 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3 DN 20 НД (CO+CH4) с КЗЭУГ | 28330 | 26915 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3 DN 25 НД (CO+CH4) | 30320 | 28810 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3 DN 32 НД (CO+CH4) | 30635 | 29110 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3 DN 40 НД (CO+CH4) | 30950 | 29410 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3 DN 50 НД (CO+CH4) | 31950 | 30360 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3 DN 50 НД (CO+CH4) (фланцевый) | 36605 | 34795 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3 DN 65 НД (CO+CH4) (фланцевый) | 37135 | 35300 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3 DN 80 НД (CO+CH4) | 45945 | 43690 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3 DN 100 НД (CO+CH4) | 47870 | 45520 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3 DN 150 НД (CO+CH4) | 77530 | 73770 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3-Е (с диспетчеризацией котельной) без клапана | 27564 | 26180 | 24800 | 23400 |
| САКЗ-МК-3-Е DN 15 НД (CO+CH4) с КЗЭУГ | 29940 | 28450 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3-Е DN 20 НД (CO+CH4) с КЗЭУГ | 30020 | 28525 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3-Е DN 25 НД (CO+CH4) | 32010 | 30420 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3-Е DN 32 НД (CO+CH4) | 32325 | 30720 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3-Е DN 40 НД (CO+CH4) | 32640 | 31020 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3-Е DN 50 НД (CO+CH4) | 33640 | 31970 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3-Е DN 50 НД (CO+CH4) (фланцевый) | 38295 | 36405 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3-Е DN 65 НД (CO+CH4) (фланцевый) | 38825 | 36910 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3-Е DN 80 НД (CO+CH4) | 47635 | 45300 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3-Е DN 100 НД (CO+CH4) | 49560 | 47130 | --- | --- |
| САКЗ-МК-3-Е DN 150 НД (CO+CH4) | 79220 | 75380 | --- | --- |
| Кабель межблочный (10м) | 300 |
| Кабель к клапану (10м) | 400 |

11.3.4 Дополнительная комплектация системы САКЗ-МК-1,2,3.

| Наименование изделия | Цена/Количество |
| --- | --- |
|  | Розница | 3-5 | От 6 |
| СЗ-1-1Г Сигнализатор СН4 10% НКПР | 5009 | 4500 | 4250 |
| СЗ-1-2Г Сигнализатор СН4 10/20% НКПР | 5331 | 4800 | 4500 |
| СЗ-2-2В Сигнализатор на СО 20/100 мг/м² | 9814 | 8830 | 8350 |
| СЗ-3-1Г Сигнализатор на сжиженный газ | 5441 | 4890 | 4620 |
| ПК Пульт контроля | 1050 | 810 | --- |
| БСУ Блок Сигнализации и Управления | 8230 | 7410 | --- |
| ПДС Пульт Диспетчерский Сигнальный | 2400 | 2280 | 2160 |
| БППиУС блок преобразования с пожарного извещателя и управления сиреной | 2372 | 2150 |  |
| БСУ-К Блок Сигнализации и Управления Котельной | 12948 | 11650 | --- |
| БСУ-К-Е Блок Сигнализации и Управления Котельной | 20148 | 19140 |  |
| ПД Пульт Диспетчерский | 2400 | 2280 | 2160 |
| Блок управления клапаном БУК | 2160 | --- | --- |
| Универсальный извещатель ИУ GSM-5 | 21302 | 19170 | --- |
| Универсальный извещатель ИУ GSM-5-104И | 9990 | 8970 | --- |
| Соединительный кабель для ПДС, ПК (КСПВ 6х0,4) (10м) | 500 | --- | --- |
| Соединительный кабель для блока (КСПВ 4х0,4) (10м) | 500 | --- | --- |
| Соединительный кабель для ПД (КСПВ 16х0,4) (10м) | 1100 | --- | --- |
| Соединительный кабель для клапана КЗЭУГ (3м) | 400 | --- | --- |
| Соединительный кабель для клапана КЗГЭМ-У (10м) (РШ2Н-1-17) военный разъем | 1400 | --- | --- |
| Соединительный кабель для клапана КЗГЭМ-У (10м) (геркон) | 700 | --- | --- |
| Извещатель пожарный ИП 212-45 «Марко» | 1100 | 900 | 800 |

11.4.1 Клапана Запорные Газовые Электромагнитные (НД - низкое давление).

| Наименование изделия | Розница | 2-3 шт. | 4-10 шт. | От 11 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клапан запорный с электромагнитный КЗЭУГ-15-Д16Т | 2385 | 2270 | 2155 | 2045 |
| Клапан запорный с электромагнитный КЗЭУГ-15-латунь | 2620 | 2495 | 2370 | 2250 |
| Клапан запорный с электромагнитный КЗЭУГ-20-Д16Т | 2615 | 2490 | 2365 | 2240 |
| Клапан запорный с электромагнитный КЗЭУГ-20-латунь | 2875 | 2735 | 2600 | 2465 |
| Клапан запорный с электромагнитный КЗЭУГ-25-латунь L=100мм | 3800 | 3600 | 3600 | --- |
| Клапан запорный с электромагнитный КЗЭУГ-25-латунь L=82мм | 3600 | 3500 | 3400 | --- |
| Клапан запорный с электромагнитный КЗЭУГ-25-Д16Т L=100мм | 3500 | 3400 | 3300 | --- |
| Клапан запорный с электромагнитный КЗЭУГ-25-Д16Т L=82мм | 3400 | 3200 | 3100 | 3000 |
| Клапан запорный с электромагнитный КЗЭУГ-32-А | 3480 | 3315 | 3150 | 2985 |
| Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-15 | 2380 | 2270 | 2155 | 2045 |
| Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-20 | 2460 | 2345 | 2230 | 2110 |
| Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-25 | 2605 | 2480 | 2355 | 2230 |
| Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-32 | 3480 | 3315 | 3150 | 2980 |
| Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-40 | 5080 | 4840 | 4595 | 4355 |
| Клапан запорный с электромагнитным управлением газовый КЗЭУГ-50 | 6080 | 5790 | 5500 | 5210 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 25 | 4450 | 4240 | 4030 | 3815 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 32 | 4765 | 4540 | 4310 | 4085 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 40 | 5080 | 4840 | 4600 | 4355 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 50 | 6080 | 5790 | 5500 | 5210 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 50 (фланц.) | 10735 | 10225 | 9715 | 9200 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 65 (фланц.) | 11265 | 10730 | 10195 | 9655 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 80 | 20075 | 19120 | 18165 | 17205 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 100 | 22000 | 20950 | 19900 | 18855 |
| Клапан запорный газовый электромагнитный КЗГЭМ-У DN 150 | 51660 | 49200 | 46740 | 44280 |

12. Системы Автономного Контроля Загазованности «СарГазКом»

12.1.1 СГК-1-Б-СН4  Система контроля загазованности однопороговая (БЫТОВАЯ)

(природный газ СН4)

| Тип прибора | Цена / Количество |
| --- | --- |
|  | От 1 до 3шт | От 3 до 30шт | от 31 до 70 шт. | От 71 шт. |
| СГК-1-Б-СН4 Система автономного контроля загазованности бытовая (природный газ СН4) без клапана | 1800 | 1590 | 1520 | 1460 |
| СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД - Система автономного контроля загазованности бытовая (природный газ СН4) с клапаном КЗГЭМ-Б | 3000 | 2450 | 2350 | 2240 |
| СГК-1-Б-СН4 DN 20 НД - Система автономного контроля загазованности бытовая (природный газ СН4) с клапаном КЗГЭМ-Б | 3200 | 2600 | 2490 | 2380 |
| СГК-1-Б-СН4 DN 25 НД - Система автономного контроля загазованности бытовая (природный газ СН4) с клапаном КЗГЭМ-Б | 3400 | 2800 | 2680 | 2560 |
| СГК-1-Б-СН4 DN 32 НД - Система автономного контроля загазованности бытовая (природный газ СН4) с клапаном КЗГЭМ-Б | 4500 | 4050 | 3900 | 3720 |

Системы СГК-1-Б предназначены для поквартирной установки. Состав системы: сигнализатор загазованности природным газом бытовой СЗ-1-Б, клапан электромагнитный КЗГЭМ-Б, кабель соединительный «сигнализатор-клапан(Б)» - 5м.

12.1.2 СГК-2-Б(СО+СН4) Система контроля загазованности (БЫТОВАЯ)

(природный газ СН4 + оксид углерода СО)

| Тип прибора | Цена / Количество |
| --- | --- |
|  | От 1 до 3шт | От 3 до 30шт | от 31 до 70 шт. | От 71 шт. |
| СГК-2-Б(СО+СН4) Система автономного контроля загазованности бытовая (природный газ СН4+оксид углерода СО) без клапана | 5500 | 4700 | 4500 | 4300 |
| СГК-2-Б(СО+СН4) DN 15 НД - Система автономного контроля загазованности бытовая (природный газ СН4+оксид углерода СО) с клапаном КЗГЭМ | 6000 | 4900 | 4700 | 4400 |
| СГК-2-Б(СО+СН4) DN 20 НД - Система автономного контроля загазованности бытовая (природный газ СН4+оксид углерода СО) с клапаном КЗГЭМ | 6100 | 4980 | 4780 | 4400 |
| СГК-2-Б(СО+СН4) DN 25 НД - Система автономного контроля загазованности бытовая (природный газ СН4+оксид углерода СО) с клапаном КЗГЭМ | 6500 | 5200 | 4990 | 4770 |
| СГК-2-Б(СО+СН4) DN 32 НД - Система автономного контроля загазованности бытовая (природный газ СН4+оксид углерода СО) с клапаном КЗГЭМ | 7000 | 5300 | 5060 | 4840 |

12.1.3 СГК-2-Б(СО+СН4) Система контроля загазованности

(природный газ СН4 + оксид углерода СО)

| Наименование изделия | Цена/Количество |
| --- | --- |
|  | От 1 шт. | 3-20 шт. | 21-30 шт. | бол. 31 шт. |
| СГК-2-Б(СО+СН4) DN 40 НД - Система автономного контроля загазованности бытовая (природный газ СН4+оксид углерода СО) с клапаном КЗГЭМ | 12000 | 11500 | 11000 | 10500 |
| СГК-2-Б(СО+СН4) DN 50 НД - Система автономного контроля загазованности бытовая (природный газ СН4+оксид углерода СО) с клапаном КЗГЭМ | 12500 | 11800 | 11400 | 10800 |

Системы СГК-2-Б предназначены для поквартирной установки. Состав системы: сигнализатор загазованности природным газом бытовой СЗ-1-Б, сигнализатор загазованности бытовой СЗ-2-Б оксидом углерода, клапан электромагнитный КЗГЭМ, кабель соединительный «сигнализатор-клапан» - 5м., кабель соединительный «сигнализатор-сигнализатор» - 5м.

12.5 Сигнализаторы загазованности, другое оборудование

| Тип прибора | Цена / Количество |
| --- | --- |
|  | От 1 до 5шт | От 5 до 10шт | от 10 шт |
| СЗ-1 | Сигнализатор на CH | 3900 | 3400 | 2900 |
| СЗ-1-Б | Сигнализатор на CH | 1970 | 1750 | 1575 |
| СЗ-2 | Сигнализатор на СО | 7900 | 7200 | 6500 |
| СЗ-2-Б | Сигнализатор на СО | 4470 | 4020 | 3570 |
| Пульт контроля ПКЗ |  | 2100 | 1900 | 1700 |
| Пульт контроля ПКЗ-Б |  | 1500 | 1300 | 1180 |
| Соединительный кабель для блока 3 метра |  | 400 | 350 | 300 |
| Соединительный кабель для клапана 3 метра |  | 400 | 350 | 300 |
| Соединительный кабель для ПК-3 3 метра |  | 400 | 350 | 300 |

12.6 Клапана запорные газовые СарГазКом

| Наименование товара | Цена / Количество |  |
| --- | --- | --- |
|  | От 1 до 10шт | От 10 до 20шт | от 21 шт |  |
| Клапан запорный газовый КЗГЭМ DN 15 НД | 2750 | 2500 | 2360 |  |
| Клапан запорный газовый КЗГЭМ DN 20 НД | 2750 | 2500 | 2360 |  |
| Клапан запорный газовый КЗГЭМ DN 25 НД | 3300 | 3100 | 2940 |  |
| Клапан запорный газовый КЗГЭМ DN 32 НД | 4100 | 3900 | 3680 |  |
| Клапан запорный газовый КЗГЭМ DN 40 НД | 5900 | 5500 | 5010 |  |
| Клапан запорный газовый КЗГЭМ DN 50 НД | 6300 | 6100 | 5750 |  |  |  |  |
| Клапан запорный газовый КЗГЭМ DN 50 НД фланцевый | 8500 | 8100 | 7890 |  |  |  |  |
| Клапан запорный газовый КЗГЭМ DN 65 НД | 9800 | 9500 | 8980 |  |  |  |  |
| Клапан запорный газовый КЗГЭМ DN 80 НД | 19000 | 18500 | 17820 |  |  |  |  |
| Клапан запорный газовый КЗГЭМ DN 100 НД | 21500 | 20800 | 19585 |  |  |  |  |
| Клапан запорный газовый КЗГЭМ DN 150 НД | 47500 | 46300 | 44170 |  |  |  |  |

| Кабель соединительный сигнализатор-клапан 10 м. (ШВВП-2х0.35) | 290 |
| --- | --- |

13. Сигнализаторы загазованности. Seitron, Италия.

13.1. Бытовой комплект для обнаружения утечек природного газа Linea Bianca

плюс КЛАПАН. Seitron, Италия.

Метрологическая поверка ВКЛЮЧЕНА в стоимость.

| Наименование изделия | Характеристики | Цена / Количество, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 10 шт | 10-30 шт | От 30 шт. |
| RGD-CH4-DN25 | Бытовой комплект на природный газ. Состав комплекта: сигнализатор на метан, газовый клапан нормально открытого типа, блок питания. | 3600 | 3300 | 3100 |

.

| RGD-CH4+CO-DN25 | Бытовой комплект на природный и угарный газы. Состав комплекта: сигнализатор на метан, газовый клапан нормально открытого типа, внешний сенсор на угарный газ, блок питания. | 6000 | 5600 | 5100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Бытовые комплекты укомплектованы проводом для подключения к сети 220V.

13.2. Стационарные сигнализаторы загазованности.

Метрологическая поверка ВКЛЮЧЕНА в стоимость

Цены в таблице указаны в EUR(с НДС)

| Наименование изделия | Характеристики | Цена / Количество, шт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Розница | От 3 шт. до 10 шт. | От 11 шт. |
| RGDMETMP1 | Стационарный микропроцессорный сигнализатор загазованности на природный газ (метан). Возможность управления отсечным газовым клапаном или вентилятором. Чувствительность датчика 20% НКПР (10% НКПР по запросу).RGDGPLMP1- на сжиженный газ(пропан-бутан) | 123 | 118 | 112 |
| RGDCO0MP1 | Стационарный микропроцессорный сигнализатор загазованности на оксид углерода(СО). Два порога срабатывания(при концентрации СО 20мг/м³и 100мг/м³). Возможность управления отсечным газовым клапаном или вентилятором. Размеры 148 *84*40 | 206 | 196 | 187 |

14. Системы Контроля Загазованности СКЗ «Кристалл»

14. Система контроля загазованности СКЗ «Кристалл»

14.1 Бытовая система контроля загазованности СКЗ «Кристалл-1» с датчиком на природный газ (СH4)

| Наименование изделия | Цена/Количество |
| --- | --- |
|  | До 10 шт. | От 10 до 30шт. | От 31 до 100 шт. | От 100шт. |
| СКЗ «Кристалл-1» DN 15 (CH4) | 3000 | 2800 | 2600 | 2400 |
| СКЗ «Кристалл -1» DN 25(CH4) | 3500 | 3300 | 3100 | 2900 |

14.2 Бытовая система контроля загазованности СКЗ «Кристалл-2» с двумя датчиками: на метан (CH4) и угарный газ (СО).

| Наименование изделия | Цена/Количество |
| --- | --- |
|  | До 10 шт. | От 10 до 30шт. | От 31 до 100 шт. | От 100шт. |
| СКЗ «Кристалл-2» DN 15 (СО+CH4) | 6100 | 5600 | 5100 | 4900 |
| СКЗ «Кристалл -2» DN 25 (СО+CH4) | 6500 | 5800 | 5300 | 5100 |

15. Система контроля загазованности СКЗ «КАРБОН»

15.1 Бытовая система контроля загазованности СКЗ «КАРБОН-1» с датчиком на природный газ (СH4)

| Наименование изделия | Цена/Количество |
| --- | --- |
|  | До 10 шт. | От 10 до 30шт. | От 31 до 100 шт. | От 100шт. |
| СКЗ «КАРБОН-1» DN 15 (CH4) | 2850 | 2300 | 2150 | 2080 |
| СКЗ «КАРБОН-1» DN 20(CH4) | 2970 | 2450 | 2250 | 2195 |
| СКЗ «КАРБОН -1» DN 25(CH4) | 3350 | 2770 | 2580 | 2490 |
| СКЗ «КАРБОН -1» DN 32(CH4) | 4300 | 4000 | 3780 | 3665 |
| СКЗ «КАРБОН -1» DN40 (CH4) | 6510 | 6180 | 5770 | Договорная |
| СКЗ «КАРБОН -1» DN 50(CH4) | 7490 | 6840 | 6400 | Договорная |

Состав системы: сигнализатор загазованности по метану СЗ-1.1 (однопороговый), клапан КЗЭМГ (КЗЭГ, КПЭГ), кабель соединительный для клапана (3 метра).Примечание: возможно дополнительное подключение неограниченного количества сигнализаторов СЗ-1.1

15.2 Бытовая система контроля загазованности СКЗ «КАРБОН-2» с двумя датчиками на метан (CH4) и угарный газ (СО).

Состав системы: сигнализатор загазованности по угарному газу СЗ-2, сигнализатор загазованности по природному газу СЗ-1.1 (однопороговый), клапан КЗЭМГ (КЗЭГ, КПЭГ), кабель соединительный для клапана (3 метра), кабель соединительный для клапана (3 метра) Примечание: возможно дополнительное подключение неограниченного количества сигнализаторов СЗ-1.1 и СЗ-2

15.3 Бытовая система контроля загазованности СКЗ «КАРБОН-2» (Моноблок)

(сигнализатор CO+CH4 в одном корпусе)

| Наименование изделия | Цена/Количество |
| --- | --- |
|  | До 2 шт. | От 2 до 10 шт. | От 30 шт. |
| СКЗ «КАРБОН- 2» DN 15 (СО+CH4) | 3700 | 3500 | 3330 |
| СКЗ «КАРБОН -2» DN 20 (СО+CH4) | 3800 | 3600 | 3400 |
| СКЗ «КАРБОН -2» DN 25 (СО+CH4) | 3900 | 3700 | 3500 |
| СКЗ «КАРБОН -2» DN 32 (СО+CH4) | 4900 | 4750 | 4550 |
| СКЗ «КАРБОН -2» DN 50 (СО+CH4) | 9800 | 9500 | 9200 |

Состав: сигнализатор загазованности по угарному газу и природному газу СЗ-4.3 (двухканальный), клапан КЗЭМГ (КЗЭГ, КПЭГ) кабель соединительный для клапана (3 метра)  Примечание: возможно дополнительное подключение неограниченного количества сигнализаторов СЗ-3 (двухканального)

15.4 Дополнительная комплектация СКЗ «КАРБОН» бытовая

| Наименование изделия | Цена / Количество |
| --- | --- |
|  | 1-5 | Опт. |
| СЗ-1.1 – сигнализатор загазованности CH4 (природный газ) – 10% НКПР | 1850 | 1650 |
| СЗ-2 – сигнализатор загазованности CO (угарный газ) – 20/100 мг/м3 | 2500 | 2350 |
| СЗ-4.3 – сигнализатор загазованности двухканальный – CH4 (природный газ) – 10% НКПР, CO (угарный газ) – 20/100 мг/м3 | 2500 | 2350 |
| МИ-1 – модуль индикации | 800 | 750 |
| Кабель соединительный для сигнализатора СЗ-1 или СЗ-2 (1 метр) | 40 | 30 |
| Кабель соединительный для модуля индикации МИ-1 (1 метр) | 40 | 30 |
| Кабель соединительный для клапана типа КЗЭМГ (1 метр) | 40 | 30 |

16. Сигнализаторы загазованности. ФГУП СПО «Аналитприбор».

| Наименование изделия | Управляет клапанами-отсекателями КЭГ 9720 ДПР | Цена / Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 10 шт. | Более 10 шт. |
| СГГ-6М ИБЯЛ 413531010 | Сигнализатор горючих газов (сигнализация 10 или 20% НКПР) управляет клапанами Ду 15, 20, 25,32,40,50,65,80 (40В и 220В). | 15000 | 14200 |
| СГГ-10Б ИБЯЛ 413216047 | Сигнализатор горючих газов (сигнализация 10 или 20% НКПР) управляет клапанами Ду 15, 20, 25,32 (40В). | 7100 | 6600 |
| СТГ1-1 ИБЯЛ 413411056 | Стационарный сигнализатор на СО(0-125 мг/м3; пороги: 20мг/м3; 100 мг/м3) и с 1-м датчиком на СН4 (порог сигнализации-10% НКПР). Работа с КЭГ-9720 на 220В. | 24000 | 23000 |
| СТГ1-2 ИБЯЛ 413411056-01 | Стационарный сигнализатор на СО(0-12 5 мг/м3; пороги: 20мг/м3; 100 мг/м3) и с 2-мя датчиками на СН4 (порог сигнализации-10%(20%) НКПР). Работа с КЭГ-9720 на 220В. | 31900 | 30300 |
| СОУ-1 ИБЯЛ 413534011 | Сигнализатор окиси углерода (СО-угарный газ; пороги 20 мг/м3; 100 мг/м3) | 17000 | 16100 |

16.1 Электромагнитные клапаны. ФГУП СПО «Аналитприбор».

| Наименование изделия. | Цена / Количество |
| --- | --- |
|  | До 10 шт. | Более 10 шт. |
| Нормально открытые клапана |  |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 1/2" (15мм) ИБЯЛ 685181001 | 5200 | 4920 |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 3/4" (20мм) ИБЯЛ 685181001-01 | 5300 | 5000 |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 1" (25мм) ИБЯЛ 685181001-02 | 5400 | 5070 |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 1 1/4" (32мм) ИБЯЛ 685181001-21 | 6800 | 6400 |
| Нормально закрытые клапана |  |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 3/4" (20мм) (*) ИБЯЛ 685181001-09 | 12100 | 11500 |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 1" (25мм) (*) ИБЯЛ 685181001-10 | 12100 | 11500 |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 1 1/4" (32мм) (*) ИБЯЛ 685181001-05 | 15000 | 14300 |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 1 1/2" (40мм) (*) ИБЯЛ 685181001-03 | 15000 | 14300 |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 2" (50мм) (*) ИБЯЛ 685181001-04 | 13500 | 12600 |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 65мм (*) ИБЯЛ 685181001-12 | 41000 | --- |
| Клапан КЭГ-9720 ДПР 80мм (*) ИБЯЛ 685181001-14 | 43000 | --- |

16.2 Электромагнитные клапаны. КПЭГ.

| Наименование изделия | Услов. проход., Ду, мм | Пропускная способн., м³/ч | Рабочее давление МПа | Напряжение питания, В | Цена 1 шт. | Цена 2-4 шт. | Цена >4 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПЭГ-25П | 25 | 200 | 1,2 | 220 | 16500 | 15800 | 15200 |
| КПЭГ-50П | 50 | 200 |  |  | 16500 | 15800 | 15200 |
| КПЭГ-80П | 80 | 600 |  |  | 30000 | 28800 | 27600 |
| КПЭГ 100П | 100 | 600 |  |  | 30000 | 28800 | 27600 |
| КПЭГ 150 Сталь | 150 | 1000 |  |  | 79500 | 76300 | 73100 |
| КПЭГ 200 Аллюм. | 200 | 1800 |  |  | 81000 | 77800 | 74500 |

17. Клапан электромагнитный газовый Термобрест (Германия-Белоруссия).

| Наименование изделия | Цена |
| --- | --- |
| Нормально закрытый клапан |  |
| ВН ½ Н-0,2 муфт. Ду = 15 мм, Рраб=0-0,02 МПа | По запросу |
| ВН ½ Н-4 муфт. Ду = 15 мм, Рраб=0-0,4 МПа | По запросу |
| ВН ¾ Н-0,2 муфт. Ду = 20 мм, Рраб=0-0,02 МПа | По запросу |
| ВН ¾ Н-4 муфт. Ду = 20 мм, Рраб=0-0,4 МПа | По запросу |
| ВН 1Н-0,2 муфт. Ду = 25 мм, Рраб=0-0,02 МПа | По запросу |
| ВН 1Н-4 муфт. Ду = 25 мм, Рраб=0-0,4 МПа | По запросу |
| ВН 1Н-4 фл. Ду = 25 мм, Рраб=0-0,4 МПа | По запросу |
| ВН 1¼ Н-1 муфт. Ду = 32 мм, Рраб=0-0,02 МПа | По запросу |
| ВН 1¼ Н-3 муфт. Ду = 32 мм, Рраб=0-0,3 МПа | По запросу |
| ВН 1¼ Н-6 муфт. Ду = 32 мм, Рраб=0-0,6 МПа | По запросу |
| ВН 1½ Н-1 муфт. / фл. Ду = 40 мм, Рраб=0–0,1 МПа | По запросу |
| ВН 1½ Н-3 муфт. / фл. Ду = 40 мм, Рраб=0-0,3 МПа | По запросу |
| ВН 1½ Н-6 муфт. / фл. Ду = 40 мм, Рраб=0-0,6 МПа | По запросу |
| ВН 2Н-1 муфт. / фл Ду = 50 мм, Рраб=0–0,1 МПа | 33150 фланцевый |
| ВН 2Н-3 муфт. / фл Ду = 50 мм, Рраб=0–0,1 МПа | По запросу |
| ВН 2Н-6 муфт. / фл Ду = 50 мм, Рраб=0–0,6 МПа | По запросу |
| ВН 2½ Н-0,5 фл Ду = 65 мм, Рраб=0-0,05 МПа | По запросу |
| ВН 2½ Н-1 фл Ду = 65 мм, Рраб=0-0,1МПа | По запросу |
| ВН 2½ Н-3 фл Ду = 65 мм, Рраб=0–0,3 МПа | По запросу |
| ВН 2½ Н-6 фл Ду = 65 мм, Рраб=0–0,6 МПа | По запросу |
| ВН 3Н-0,5 фл Ду = 80 мм, Рраб=0–0,05 МПа | 65 400 |
| ВН 3Н- 1 фл Ду = 80 мм, Рраб=0–0,1 МПа | По запросу |
| ВН 3Н-3 фл Ду = 80 мм, Рраб=0–0,3 МПа | По запросу |
| ВН 3Н-6 фл Ду = 80 мм, Рраб=0–0,6 МПа | По запросу |
| ВН 4Н-0,5 фл Ду =100 мм, Рраб=0–0,05 МПа | По запросу |
| ВН 4Н-1 фл Ду =100 мм, Рраб=0–0,1 МПа | По запросу |
| ВН 4Н-3 фл Ду =100 мм, Рраб=0–0,3 МПа | По запросу |
| ВН 4Н-6 фл Ду =100 мм, Рраб=0–0,6 МПа | По запросу |
| ВН 6Н-1 фл Ду =150 мм, Рраб=0–0,1 МПа | По запросу |
| ВН 6Н-3 фл Ду =150 мм, Рраб=0–0,3 МПа | По запросу |
| ВН 6Н-6 фл Ду =150 мм, Рраб=0–0,6 МПа | По запросу |
| ВН 8Н-1 фл Ду =200 мм, Рраб=0–0,1 МПа | По запросу |
| ВН 8Н-2 фл Ду =200 мм, Рраб=0–0,2 МПа | По запросу |
| ВН 6Н-1 фл Ду =150 мм, Рраб=0–0,1 МПа (материал корпуса – чугун) | По запросу |
| ВН 6Н-1 фл Ду = 150 мм, Рраб=0–0,1 МПа (материал корпуса – сталь) | По запросу |
| ВН 6Н-3 фл Ду = 150 мм, Рраб=0–0,3 МПа (материал корпуса – чугун) | По запросу |
| ВН 6Н-3 фл Ду = 150 мм, Рраб=0–0,3МПа (материал корпуса – сталь) | По запросу |
| ВН 6Н-6 фл Ду = 150 мм, Рраб=0–0,6 МПа (материал корпуса – чугун) | По запросу |
| ВН 6Н-6 фл Ду = 150 мм, Рраб=0–0,6МПа (материал корпуса – сталь) | По запросу |
| ВН 8Н-1 фл Ду = 200 мм, Рраб=0–0,1 МПа (материал корпуса – чугун) | По запросу |
| ВН 8Н-1 фл Ду = 200 мм, Рраб=0–0,1 МПа (материал корпуса – сталь) | По запросу |
| ВН 8Н-3 фл Ду = 200 мм, Рраб=0–0,3 МПа (материал корпуса – чугун) | По запросу |
| ВН 8Н-3 фл Ду = 200мм, Рраб=0–0,3 МПа (материал корпуса – сталь) | По запросу |
| ВН 8Н-6 фл Ду = 200 мм, Рраб=0–0,6 МПа (материал корпуса – чугун) | По запросу |
| ВН 8Н-6 фл Ду = 200 мм, Рраб=0–0,6 МПа (материал корпуса – сталь) | По запросу |
| Нормально открытый клапан. |  |
| ВФ ½ Н-4 муфт. Ду = 15 мм, Рраб=0-0,4 МПа | По запросу |
| ВФ ¾ Н-4 муфт. Ду = 20 мм, Рраб=0-0,4 МПа | По запросу |
| ВФ 1 Н-4 муфт. Ду = 25 мм, Рраб=0-0,4 МПа | По запросу |

Буква после присоединительного размера – это исполнение клапана: Н-Двухпозиционный; В-Трехпозиционный

18. Фильтры газа.

18.1. Фильтры для газа Термобрест (Герамния-Белоруссия).

| Наименование изделия | Цена |
| --- | --- |
| ФН 1/2-2.3 Ду 15 муфта Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ | По запросу |
| ФН 3/4-2.3 Ду 20 муфта Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ | По запросу |
| ФН 1-2.3 Ду 25 муфта Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ | По запросу |
| ФН 1 ¼ - 2 Ду 32 муфта / фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ | По запросу |
| ФН 1 ¼ - 2(М) Ду 32 муфта / фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ | По запросу |
| ФН 1 ½ - 2 Ду 40 муфта / фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ | По запросу |
| ФН 1 ½ - 2(М) Ду 40 муфта / фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ | По запросу |
| ФН 2-2 Ду 50 муфта / фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ | 9900/13900 |
| ФН 2-2(М) Ду 50 муфта / фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ | 18000/22150 |
| ФН 2-6 Ду 50 муфта / фланец Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ | 10400/14700 |
| ФН 2-6(М) Ду 50 муфта / фланец Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ | 18600/22850 |
| ФН 2 ½ -1 Ду 65 фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ | По запросу |
| ФН 2 ½ -1(М) Ду 65 фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ | По запросу |
| ФН 2 ½ -6 Ду 65 фланец Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ | По запросу |
| ФН 2 ½ -6(М) Ду 65 фланец Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ | По запросу |
| ФН 3-1 Ду 80 фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ | 23170 |
| ФН 3-1(М) Ду 80 фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ | 31300 |
| ФН 3-6 Ду 80 фланец Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ | 23850 |
| ФН 3-6(М) Ду 80 фланец Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ | 32000 |
| ФН 4-1 Ду 100 фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ | 37850 |
| ФН 4-1(М) Ду 100 фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ | 46000 |
| ФН 4-6 Ду 100 фланец Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ | 38900 |
| ФН 4-6(М) Ду 100 фланец Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ | 47000 |
| ФН 6-1 Ду 150 фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ (Алюм.) | По запросу |
| ФН 6-1(М) Ду 150 фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ (Алюм.) | По запросу |
| ФН 6-6 Ду 150 фланец Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (Алюм.) | По запросу |
| ФН 6-6(М) Ду 150 фланец Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (Алюм.) | По запросу |
| ФН 8-1 Ду 200 фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ (Алюм.) | По запросу |
| ФН 8-1(М) Ду 200 фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ (Алюм.) | По запросу |
| ФН 8-6 Ду 200 фланец Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (Алюм.) | По запросу |
| ФН 8-6(М) Ду 200 фланец Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (Алюм.) | По запросу |
| ФН 6-1 Ду 150 фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь) | По запросу |
| ФН 6-1 Ду 150 фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ (чугун) | По запросу |
| ФН 6-6 Ду 150 фланец Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь) | По запросу |
| ФН 6-6 Ду 150 фланец Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (чугун) | По запросу |
| ФН 8-1 Ду 200 фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь) | По запросу |
| ФН 8-1 Ду 200 фланец Рраб. 0,3МПа, степень фильтрации 50МКМ (чугун) | По запросу |
| ФН 8-6 Ду 200 фланец Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (сталь) | По запросу |
| ФН 8-6 Ду 200 фланец Рраб. 0,6МПа, степень фильтрации 50МКМ (чугун) | По запросу |

18.2. Фильтры для газа. Россия. (Рmax=1,6МПа)

Присоединение фланец/фланец.

| Наименование изделия | Строительная длинна | Тип фильтр. элемента | Степень фильтрации | Масса | Цена / Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | До 2 шт | От 3 шт |
| ФГ-50 ВО | 250 мм | сетка нерж. 0,08 мм | 80 мкм | 7 кг | 7000 | 6500 |
| ФГ-50 ВО с ДИПД | 250 мм | сетка нерж. 0,08 мм | 80 мкм | 7,5 кг | 10500 | 8700 |
| ФГ-1,6-50. | 210 мм | сетка нерж. 0,08 мм | 80 мкм | 8 кг | 35900 | 33100 |
| ФГ-1,6-50-ИПД |  |  |  |  | 42100 | 38900 |
| ФГ-1,6-50В | 210 мм | бум. целлюл. 0,005 мм | 5 мкм |  | 35900 | 33100 |
| ФГ-1,6-50В-ИПД |  |  |  |  | 42100 | 38900 |
| ФГ-1,6-80 | 270 мм | сетка нерж. 0,08 мм | 80 мкм | 13 кг | 54800 | 50370 |
| ФГ-1,6-80-ИПД |  |  |  |  | 59300 | 54500 |
| ФГ-1,6-80В | 270 мм | бум. целлюл. 0,005 мм | 5 мкм |  | 54800 | 50400 |
| ФГ-1,6-80В-ИПД |  |  |  |  | 59300 | 54500 |
| ФГ-1,6-100В | 320 мм | бум. целлюл. 0,005 мм | 5 мкм | 18 кг | 85500 | 78700 |
| ФГ-1,6-100В-ИПД |  |  |  |  | 90000 | 82800 |
| ФС-80/100/150 без ножек |  |  |  |  | Под заказ |
| ФГ-80/100 на ножках |  |  |  |  | Под заказ |
| ФГ-150/200 |  |  |  |  | Под заказ |
| ФГ-150/200-ИПД |  |  |  |  | Под заказ |

18.3 Фильтры для газа муфтовые, отечественного производства.

| Наименование изделия | Производитель | Материал, раб. среда | Цена/количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 20 шт | от 20 до 100 шт | от 100 шт. |
| ФГП-Ду15 (прямоточный) | г. Москва | Латунь, газ | 305 | 290 | 260 |
| ФГП-Ду20 (прямоточный) | г. Москва |  | 385 | 370 | 335 |
| ФГП-Ду25 (прямоточный) | г. Москва |  | 530 | 515 | 475 |
| ФГП-Ду32 (прямоточный) | г. Москва |  | 1100 | 1050 | 990 |
| ФГП-Ду40 (прямоточный) | г. Москва |  | 1560 | 1500 | 1420 |
| ФГП-Ду50 (прямоточный) | г. Москва |  | 1850 | 1775 | 1640 |
| ФГП-Ду20 (поворотный) | г. Москва | чугун, Газ (поворот под 90°) | 385 | 370 | 340 |
| ФГП-Ду25 (поворотный) | г. Москва |  | 685 | 580 | 500 |
| ФГП-Ду32 (поворотный) | г. Москва |  | 875 | 835 | 775 |
| ФГП-Ду40 (поворотный) | г. Москва |  | 1260 | 1070 | 925 |
| ФГП-Ду50 (поворотный) | г. Москва |  | 1680 | 1440 | 1320 |

19. Шаровые краны для газа.

19.1 Изготовитель: СТМ Подсоединение муфтовое бабочка, ручка, г-г, г-ш.

| Размер, Ду мм (дюйм) | Цена Розница | Цена 25-100 шт. | Цена 101 - 300 шт. | Цена От 301 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTM ГАЗ 1/2" г/г баб/руч | 385 | 350 | 315 | 245 |
| CTM ГАЗ 1/2" г/ш баб/руч | 400 | 370 | 330 | 260 |
| CTM ГАЗ 3/4" г/г баб/руч | 540 | 490 | 440 | 340 |
| CTM ГАЗ 3/4" г/ш баб/руч | 605 | 550 | 495 | 385 |
| CTM ГАЗ 1" г/г баб/руч | 950 | 860 | 770 | 600 |
| CTM ГАЗ 1" г/ш баб/руч | 1120 | 1020 | 910 | 710 |
| CTM ГАЗ 1 1/4" г/г баб/руч | 1600 | 1470 | 1320 | 1030 |
| CTM ГАЗ 1 1/4" г/ш баб/руч | 1430 | 1300 | 1170 | 910 |
| CTM ГАЗ 1 1/2" г/г баб/руч | 2300 | 2100 | 1890 | 1470 |
| CTM ГАЗ 1 1/2" г/ш баб/руч | 2120 | 1930 | 1730 | 1350 |
| CTM ГАЗ 2" г/г баб/руч | 3350 | 3080 | 2770 | 2150 |
| CTM ГАЗ 2" г/ш баб/руч | 2840 | 2790 | 2500 | 1950 |

19.2 Изготовитель: СТМ Подсоединение муфтовое бабочка, г-г, г-ш. (УГЛОВЫЕ)

| Размер, Ду мм (дюйм) | Цена Розница | Цена 25-100 шт. | Цена 101 - 300 шт. | Цена От 301 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTM ГАЗ Угл. 1/2" г/г баб | 660 | 600 | 550 | 430 |
| CTM ГАЗ Угл. 1/2" г/ш баб | 650 | 590 | 530 | 410 |
| CTM ГАЗ Угл. 3/4" г/г баб | 990 | 900 | 820 | 640 |
| CTM ГАЗ Угл. 3/4" г/ш баб | 890 | 810 | 730 | 570 |

19.3 Краны: 11б27п. Тип соединения муфтовый Ру-16.

| Наименование изделия | Размер, Ду, мм (дюйм) | Цена От 1 до 10шт | Цена От 11 до 50шт. | Цена от 51-200шт. | Цена от 200 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаровый кран/газа 11Б27П г/г р/б | 15 (½”) | 280 | 240 | 205 | 195 |
| Шаровый кран/газа 11Б27П г/ш р/б | 15 (½”) | 295 | 250 | 215 | 195 |
| Шаровый кран/газа 11Б27П г/г б. | 20 (¾”) | 410 | 365 | 315 | 295 |
| Шаровый кран/газа 11Б27П г/ш б. | 20 (¾”) | 435 | 385 | 335 | 310 |
| Шаровый кран/газа 11Б27П г/г р. | 25 (1”) | 880 | 770 | 670 | 615 |
| Шаровый кран/газа 11Б27П г/ш б. | 25 (1”) | 1150 | 1050 | 950 | 830 |
| Шаровый кран/газа 11Б27П г/г р. | 32 (1¼”) | 1100 | 930 | Договорная | Договорная |
| Шаровый кран/газа 11Б27П г/г р. | 40 (1½”) | 1650 | 1450 | Договорная | Договорная |
| Шаровый кран/газа 11Б27П г/г р. | 50 (2”) | 2600 | 2300 | Договорная | Договорная |

19.3 Краны кнопочные

| Наименование изделия | Размер, Ду, мм (дюйм) | Цена До 10 шт. | Цена От 11 шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11б18бк | 15 (½”) | 260 | --- |
| Кран кнопочный VE-РАСКО-Н3-0,6-G1/2-М20 (-40С) | 15 (½”) | 1500 | 1300 |

20. Шкафы газорегуляторные.

20.1 ДРП (домовой газорегуляторный пункт) порошковая окраска. Газстрой ТД

| Наименование | регулятор | Материал корпуса | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 2шт. | От 3 до 10 шт. | От 10 шт. |
| ДРП (опорный, вход-выход снизу) | Madas | Композит | 32500 | 30600 | 28900 |
| ДРП (опорный, вход-выход снизу) | РД-25 | Композит | 31800 | 29900 | 28550 |
| ДРП (опорный, вход-выход снизу) | RF-25 | Композит | 39300 | 37150 | 35250 |
| ДРП-С (настенный , вход-выход снизу) | RF-25 | Композит | 39300 | 37150 | 35250 |
| ДРП-С (настенный , вход-выход снизу) | Madas | Композит | 32500 | 30600 | 28900 |
| ДРП-С (настенный , вход-выход снизу) | РД-25 | Композит | 31800 | 29900 | 28550 |
| ДРП-CL (настенный, боковое подключение, слева-направо) | Madas | Композит | 31800 | 29900 | 28550 |
| ДРП-CL (настенный, боковое подключение, слева-направо) | Madas | Металл | 25500 | 23850 | 22900 |
| ДРП-CL (настенный, боковое подключение, слева-направо) | РД-25 | Металл | 25500 | 23850 | 22900 |
| ДРП-ПИ RF 25 (подземное исполнение) Газстрой | RF-25 | Композит | 84125 | 82680 | 79090 |
| ДРП FES-50 | FES-50 | Металл | 68500 | 65600 | 63900 |
| ДРП СК (FRG/2MB-C-R-И DN25) | Madas | Металл | 84750 | Договорная | Договорная |

20.1.1 ДРП (домовой газорегуляторный пункт) порошковая окраска. ТермоГазАппарат

| Наименование | Цена | ДРП предназначен для редуцирования газа с высокого или среднего давления на низкое. |
| --- | --- | --- |
| ДРП CL (настенный, боковое подключение, FE-25) ТермоГазАппарат | 26400 |  |
| ДРП С RF-25 (настенный) * ТермоГазАппарат | 30500 |  |
| ДРП С 2x2 RF-25 (настенный) * ТермоГазАппарат | 88250 |  |
| Опора для ДРП Необходима для комплектации ДРП на опоре | 2500 |  |

| Наименование | Цена | ДРП предназначен для редуцирования газа с высокого или среднего давления на низкое. |
| --- | --- | --- |
|  | До 1-5 шт. | От 5 до 10шт | От 10 шт. |  |
| ДРП FE-50 (опорный) ТермоГазАппарат | 57600 | 56160 | 55200 |  |
| ДРП FE-50 (настенный) ТермоГазАппарат | 57400 | 55300 | 54600 |  |
| ДРП 2х2 FE-50 ТермоГазАппарат | 110000 | 103000 | 98000 |  |

20.1.2 ДРП (домовой газорегуляторный пункт) порошковая окраска. ПромГазЭнерго

| Наименование | Регулятор | Цена/Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 2 шт. | От 3 шт. |
| ДРП CL FE10 ПромгазЭнерго | FE-10 | 19500 | 18200 |

20.2 ШРП Шкафной Редуцирующий Пункт.

| Наименование | Регулятор | Цена/Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 2 шт. | От 3 до 10 шт. | От 10 шт |
| ШРП «Европа» Аналог ДРП CL (металл, настенный, боковое подключение) | RF 25 Arctic | 21000 | 20500 | 19500 |
| ДРП «Европа» с местом под счетчик (металл, настенный, вход снизу-выход справа) | RF 25 Arctic | 24000 | 23000 | 22000 |
| ДРП «Европа» с местом под счетчик (металл, настенный, боковое подключение) | RF 25 Arctic | 25000 | 23900 | 22800 |
| ШРП «Скандинавия 25» (поликарбонат, вход-выход снизу) | RF 25 Arctic | 28400 | 27200 | 26800 |

# 20.3.  Газорегуляторные пункты шкафные коммунально- бытового назначения ГРПШ.

| Наименование | Регулятор | Диапазон входного давление, МПа | Выходное давление, кПа | Пропускная способность м3/ч | Температура окр. среды, оС | Цена/Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Розница | Опт |
| ГРПШ-6 ПромгазЭнерго | РДГБ-6 | 0,05 - 0,12 | 2,2±0,2 | 6 | от –40 до +60 | 9250 | 8850 |
| ГРПШ-10 ПромГазЭнерго | РДГК-10 | 0,05 - 0,6 | 1,5…2,0 | 10 | от –35 до +60 | 16400 | 15700 |
| ГРПШ-10-МС ПромГазЭнерго | РДГК-10М | 0,05 - 0,6 | 1,5…2,0 | 10 | от –35 до +60 | 16700 | 16000 |
| ГРПШ-RF-25 Волсар | RF-25 | 0,05 - 0,6 | 1,5…2,0 | 25 | от –50 до +50 | 27000 | 25400 |
| ГРПШ ОХТА RF-25(настенный, боковое подключение) | RF-25 | 0,05 - 0,6 | 1,5…2,0 | 25 | от –50 до +50 | 19000 | 17500 |
| ГРПШ ОХТА RF-25(настенный, вход выход снизу) | RF-25 | 0,05 - 0,6 | 1,5…2,0 | 25 | от –50 до +50 | 21000 | 19500 |

# 20.4. Регуляторы давления

| Наименование | Регулятор | Расход м3/ч | Рабочее давление МПа | Температура окр. среды, оС | Масса кг | Цена/Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Розница | Опт |
| Регулятор давления газа RF25 Arctic угловой | Беларусь | 25 | 0,05-0,6 | -50…+50 | 1 | 13700 | 13150 |
| Регулятор давления газа RF25 Arctic Линейный | Беларусь | 25 | 0,05-0,6 | -50…+50 | 1 | 13700 | 13150 |

21. Запорная арматура.

21.1. Задвижки под приварку стальных патрубков.

Цены в таблице указаны в рублях .

|  | AEON | AVK |
| --- | --- | --- |
| DN 50 сталь | 68 200 | По запросу |
| DN 80 сталь | 77 600 | По запросу |
| DN 100 сталь | 90 550 | По запросу |
| DN 150сталь | 129 600 | По запросу |

*Цена указана без комплектующих( ковер, шпиндель, опорной пластины, ключа)

21.2. Задвижки под приварку ПЭ патрубков

Цены в таблице указаны в рублях .

|  | AEON | AVK |
| --- | --- | --- |
| DN 50 ПЭ | 63 800 | По запросу |
| DN 80 ПЭ | 78 300 | По запросу |
| DN 100 ПЭ | 87 950 | По запросу |
| DN 150 ПЭ | 151 700 | По запросу |
| DN 200 ПЭ | 250 000 | По запросу |

*Цена указана без комплектующих( ковер, шпиндель, опорной пластины, ключа)

Цены в таблице указаны в рублях.

21.3. Комплектующие к задвижкам AVK для газа.

*Цена указана без комплектующих( ковер, шпиндель, опорной пластины, ключа)

22. Шаровые краны Балломакс для природного газа, воздуха и нейтральных газов.

Шаровые краны для газораспределительных систем и газопроводов Ду 10-500, Рраб.12бар. Корпус -  сталь, шар - нержавеющая сталь, уплотнение -  нитрил.

Кран с системой защиты доступа ( с секреткой )

| Наименование изделия | Ду, мм | Ру/Рраб.(бар) | Т min/Т max (С) | Цена До 15 шт | Цена От 15 до 50шт | Цена более 50шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединение сварка/сварка, полный проход, КШГ серия 70, управление рукояткой. |
| КШГ 73.112.025 | 25 | 40/12 | -40…+100 | 6940 | 6200 | 5700 |
| КШГ 73.112.032 | 32 | 40/12 | -40…+100 | 8365 | 7470 | 6870 |
| КШГ 73.112.040 | 40 | 40/12 | -40…+100 | 10510 | 9385 | 8630 |
| КШГ 73.112.050 | 50 | 25/12 | -40…+100 | 14960 | 13360 | 12290 |
| Присоединение сварка/сварка, стандартный проход, КШГ серия 70, управление рукояткой. |
| КШГ 70.102.010 | 10 | 40/12 | -40…+80 | 4200 | 3750 | 3450 |
| КШГ 70.102.015 | 15 | 40/12 | -40…+80 | 4145 | 3700 | 3400 |
| КШГ 70.102.020 | 20 | 40/12 | -40…+80 | 4295 | 3835 | 3525 |
| КШГ 70.102.025 | 25 | 40/12 | -40…+80 | 4375 | 3910 | 3595 |
| КШГ 70.102.032 | 32 | 40/12 | -40…+80 | 4415 | 3945 | 3625 |
| КШГ 70.102.040 | 40 | 40/12 | -40…+80 | 6430 | 5740 | 5280 |
| КШГ 70.102.050 | 50 | 40/12 | -40…+80 | 8075 | 7210 | 6635 |
| КШГ 70.102.065 | 65 | 25/12 | -40…+80 | 12760 | 11390 | 10480 |
| КШГ 70.102.080 | 80 | 25/12 | -40…+80 | 19430 | 17345 | 15960 |
| КШГ 70.102.100 | 100 | 25/12 | -40…+80 | 26770 | 23900 | 21990 |
| Присоединение сварка/сварка, стандартный проход, КШГ серия 71 с ISO-фланцем, управление установленной на кран рукояткой. |
| КШГ 71.102.125 | 125 | 25/12 | -40…+80 | 37905 | 33845 | 31140 |
| КШГ 71.102.150 | 150 | 25/12 | -40…+80 | 62250 | 55575 | 51130 |
| Присоединение сварка/сварка, стандартный проход, КШГ серия 71 с ISO-фланцем под установку редуктора, электропривода. |
| КШГ 71.102.200 | 200 | 25/12 | -40…+80 | 114428 | 102168 | 93995 |
| Присоединение фланец/фланец. |
| КШГ 70.103.015 | 15 | 40/12 | -40…+80 | 7300 | 6520 | 5995 |
| КШГ 70.103.020 | 20 | 40/12 | -40…+80 | 7200 | 6430 | 5915 |
| КШГ 70.103.025 | 25 | 40/12 | -40…+80 | 7680 | 6860 | 6310 |
| КШГ 70.103.032 | 32 | 40/12 | -40…+80 | 9495 | 8480 | 7800 |
| КШГ 70.103.040 | 40 | 40/12 | -40…+80 | 11885 | 10610 | 9760 |
| КШГ 70.103.050 | 50 | 40/12 | -40…+80 | 14050 | 12545 | 11540 |
| КШГ 70.103.065 | 65, Ру16 | 16/12 | -40…+80 | 20160 | 18000 | 16560 |
| КШГ 70.103.080 | 80, Ру16 | 16/12 | -40…+80 | 28295 | 25265 | 23245 |
| КШГ 70.103.100 | 100, Ру16 | 16/12 | -40…+80 | 36670 | 32740 | 30120 |
| КШГ 71.103.125 | 125, Ру16 | 16/12 | -40…+80 | 56855 | 50765 | 46705 |
| КШГ 71.103.150 | 150, Ру16 | 16/12 | -40…+80 | 88560 | 79070 | 72745 |
| КШГ 70.103.200 под установку редуктора. электропривода | 200, Ру16 | 16/12 | -40…+80 | 139310 | 124385 | 114435 |

23. Шаровые краны LD*

| Наименование изделия | Ду, мм | Ру/Рраб.(бар) | Проходной диаметр | Строит, длина, мм. | Цена/Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | До 20 | От 20 |
| Присоединение сварка/сварка, стандартный проход |
| КШЦП Gas 015.040.Н/П.02 | 15 | 40/12 | 10 | 200 | 2210 | 2110 |
| КШЦП Gas 020.040.Н/П.02 | 20 | 40/12 | 15 | 200 | 2370 | 2265 |
| КШЦП Gas 025.040.Н/П.02 | 25 | 40/12 | 18 | 230 | 2370 | 2265 |
| КШЦП Gas 032.040.Н/П.02 | 32 | 40/12 | 24 | 230 | 2970 | 2830 |
| КШЦП Gas 040.040.Н/П.02 | 40 | 40/12 | 30 | 250 | 3420 | 3265 |
| КШЦП Gas 050.040.Н/П.02 | 50 | 40/12 | 40 | 270 | 3730 | 3560 |
| КШЦП Gas 065.025.Н/П.02 | 65 | 25/12 | 49 | 280 | 5120 | 4885 |
| КШЦП Gas 080/070.025.Н/П.02 | 80 | 25/12 | 63 | 280 | 6660 | 6355 |
| КШЦП Gas 100/080.025.Н/П.02 | 100 | 25/12 | 75 | 300 | 7795 | 7440 |
| КШЦП Gas 125/100.025.Н/П.02 | 125 | 25/12 | 100 | 330 | 18615 | 17770 |
| КШЦП Gas 150/125.025.Н/П.02 | 150 | 25/12 | 125 | 360 | 21540 | 20560 |
| КШЦП Gas 200/150.025.Н/П.02 | 200 | 25/12 | 148 | 430 | 43790 | 41800 |
| КШЦП Gas 250/200.025.Н/П.02 | 250 | 25/12 | 200 | 510 | Договорная | Договорная |
| КШЦП Gas 300/250.016.Н/П.02 | 300 | 16/12 | 240 | 730 | Договорная | Договорная |
| Присоединение фланец/фланец, стандартный проход |
| КШЦФ Gas 015.040.Н/П.02 | 15 | 40/12 | 10 | 130 | 2745 | 2620 |
| КШЦФ Gas 020.040.Н/П.02 | 20 | 40/12 | 15 | 150 | 3155 | 3010 |
| КШЦФ Gas 025.040.Н/П.02 | 25 | 40/12 | 18 | 160 | 3845 | 3670 |
| КШЦФ Gas 032.040.Н/П.02 | 32 | 40/12 | 24 | 180 | 4175 | 3985 |
| КШЦФ Gas 040.040.Н/П.02 | 40 | 40/12 | 30 | 200 | 4550 | 4345 |
| КШЦФ Gas 050.040.Н/П.02 | 50 | 40/12 | 40 | 230 | 5030 | 4800 |
| КШЦФ Gas 065.016.Н/П.02 | 65 | 16/12 | 49 | 270 | 6190 | 5900 |
| КШЦФ Gas 080.070.016.Н/П.02 | 80 | 16/12 | 63 | 280 | 8910 | 8505 |
| КШЦФ Gas 100.080.016.Н/П.02 | 100 | 16/12 | 75 | 300 | 10495 | 10020 |
| КШЦФ Gas 125.100.016.Н/П.02 | 125 | 16/12 | 100 | 325 | 25980 | 24805 |
| КШЦФ Gas 150.125.016.Н/П.02 | 150 | 16/12 | 125 | 350 | 32530 | 31055 |
| КШЦФ Gas 200/150.016.Н/П.02 | 200 | 16/12 | 148 | 450 | 61060 | 58285 |
| КШЦФ Gas 250/200.016.Н/П.02 | 250 | 16/12 | 200 | 530 | Договорная | Договорная |
| КШЦФ Gas 300/250.016.Н/П.02 | 300 | 16/12 | 240 | 750 | Договорная | Договорная |

23.1 Краны 11с67п Ру 40 МАРШАЛ
Присоединение сварка/сварка

| Наименование изделия | Ду, мм | Ру/Рраб.(бар) | Проходной диаметр | Цена/Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До 20 | От 20 |
| 11с67п Ду 25 Ру 40 | 25 | 40/12 | 25 | 1800 | 1700 |
| 11с67п Ду 32 Ру 40 | 32 | 40/12 | 32 | 2400 | 2200 |
| 11с67п Ду 50 Ру 40 | 50 | 40/12 | 50 | 3100 | 2900 |
| 11с67п Ду 80 Ру 40 | 80 | 40/12 | 80 | 5400 | 4800 |
| 11с67п Ду 100 Ру 40 | 100 | 40/12 | 100 | 6300 | 5750 |

23.2 Краны ALSO
Присоединение фланец/фланец, стандартный проход

| Наименование изделия | Ду, мм | Цена/Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 20 | От 20 |
| ALSO КШФ Ду 50 Ру 4 МПа | 50 | 3500 | 2950 |
| ALSO КШФ Ду 80 Ру 1,6 МПа | 80 | 5900 | 5400 |

23.3 Краны газовые Temper газовая серия(Желтая краска)

Присоединение сварка/сварка, стандартный проход

| Наименование изделия | Ду, мм | Цена/Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 20 шт | От 20шт |
| Кран приварной шаровой Temper ду 32 | 32 | 2200 | 2000 |
| Кран приварной шаровой Temper ду 40 | 40 | 2700 | 2470 |
| Кран приварной шаровой Temper ду 50 | 50 | 2900 | 2590 |
| Кран приварной шаровой Temper ду 80 | 80 | 6150 | 5580 |
| Кран приварной шаровой Temper ду 100 | 100 | 7650 | 6900 |

23.4 Краны газовые Temper газовая серия(Желтая краска)

Присоединение сварка/сварка, полный проход

| Наименование изделия | Ду, мм | Цена/Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 5шт | От 5шт |
| Кран приварной шаровой Temper ду 25 ПОЛНЫЙ ПРОХОД | 25 | 2150 | 1940 |
| Кран приварной шаровой Temper ду 50 ПОЛНЫЙ ПРОХОД | 50 | 4530 | 4100 |
| Кран приварной шаровой Temper ду 100 ПОЛНЫЙ ПРОХОД | 100 | 16740 | 14950 |

23.5 Краны газовые Temper газовая серия(Желтая краска)

Присоединение фланец/фланец

| Наименование изделия | Ду, мм | Цена/Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  |  | До 5шт | От 5шт |
| Кран фланцевый шаровой Temper ду 50 | 50 | 4690 | 4250 |
| Кран фланцевый шаровой Temper ду 80 | 80 | 9050 | 8250 |
| Кран фланцевый шаровой Temper ду 100 | 100 | 9500 | 8600 |

24. Подводка для газа сильфонного типа.

24.1. Подводка для газа ТUBOFLEX/ AYVAZ

Цены в таблице указаны в USD (с НДС). Курс ЦБ на день покупки.

| Наименование изделия | Размер, дюйм | L, мм | Цена , Розница | Цена 31-100шт. | Цена >101 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 0,5 | 2,50 | 2,21 | 2,06 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 0,6 | 2,65 | 2,34 | 2,18 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 0,8 | 2,79 | 2,46 | 2,30 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 1,0 | 2,94 | 2,60 | 2,42 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 1,2 | 3,26 | 2,88 | 2,69 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 1,5 | 3,67 | 3,24 | 3,02 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 1,8 | 4,49 | 3,96 | 3,70 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 2,0 | 5,12 | 4,52 | 4,21 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 2,5 | 5,92 | 5,22 | 4,87 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 3,0 | 6,82 | 6,02 | 5,61 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 4,0 | 8,64 | 7,62 | 7,11 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 1/2 | 5,0 | 10,44 | 9,21 | 8,60 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 3/4 | 0,6 | 4,96 | 4,38 | 4,09 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 3/4 | 0,8 | 5,49 | 4,85 | 4,52 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 3/4 | 1,0 | 5,87 | 5,18 | 4,83 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 3/4 | 1,2 | 6,29 | 5,55 | 5,18 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 3/4 | 1,5 | 6,90 | 6,09 | 5,68 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 3/4 | 2,0 | 8,62 | 7,61 | 7,10 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 3/4 | 2,5 | 10,37 | 9,15 | 8,54 |
| Газ. подводка сильфон г.ш., г.г. | 3/4 | 3,0 | 12,05 | 10,64 | 9,93 |

24.2 AYVAZ сильфон 1" (Ду 25мм)

Цены в таблице указаны в USD (с НДС). Курс ЦБ на день покупки.

| Наименование изделия | L, | Цена , | Цена | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер 1" (Ду 25 мм) | мм | Розница | 31-100шт. | >101 шт. |
| Газ. подводка сильфон 1" г.ш., г.г. | 0,5 | 11,50 | 9,78 | 8,63 |
| Газ. подводка сильфон 1" г.ш., г.г. | 0,6 | 12,48 | 10,61 | 9,36 |
| Газ. подводка сильфон 1" г.ш., г.г. | 0,8 | 14,44 | 12,27 | 10,83 |
| Газ. подводка сильфон 1" г.ш., г.г. | 1 | 16,38 | 13,92 | 12,29 |
| Газ. подводка сильфон 1" г.ш., г.г. | 1,2 | 18,36 | 15,61 | 13,77 |
| Газ. подводка сильфон 1" г.ш., г.г. | 1,5 | 21,30 | 18,11 | 15,98 |
| Газ. подводка сильфон 1" г.ш., г.г. | 2 | 26,22 | 22,29 | 19,67 |
| Газ. подводка сильфон 1" г.ш., г.г. | 2,5 | 31,16 | 26,49 | 23,37 |
| Газ. подводка сильфон 1" г.ш., г.г. | 3 | 36,06 | 30,65 | 27,05 |
| Газ. подводка сильфон 1" г.ш., г.г. | 4 | 45,90 | 39,02 | 34,43 |
| Газ. подводка сильфон 1" г.ш., г.г. | 5 | 55,72 | 47,36 | 41,79 |

25. Резьбовые изолирующие соединения.

| Наименование изделия | Ду, мм | Тип соединения | Рмах МПа | L, мм | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 50 шт | от 51 до 400 шт. | от 401 шт |
| Изолятор 1/2 ш/ш | 15 | резьба | 1,6 | 45 | 155 | 125 | 105 |
| Изолятор 1/2 г/ш | 15 | резьба | 1,6 | 45 | 230 | 190 | 155 |
| Изолятор 3/4 ш/ш | 20 | резьба | 1,6 | 45 | 220 | 180 | 150 |
| Изолятор 3/4 г/ш | 20 | резьба | 1,6 | 45 | 275 | 225 | 185 |

| Наименование изделия | Ду, мм | Тип соединения | Рмах МПа | L, мм | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | До 50 шт | От 50 шт. |
| ИС -15 | 15 | резьба | 1,6 | 110 | 575 | 530 |
| ИС -20 | 20 | резьба | 1,6 | 110 | 590 | 540 |
| ИС -25 | 25 | резьба | 1,6 | 130 | 720 | 660 |
| ИС -32 | 32 | резьба | 1,6 | 130 | 935 | 860 |
| ИС -40 | 40 | резьба | 1,6 | 150 | 1175 | 1075 |
| ИС -50 | 50 | резьба | 1,6 | 150 | 1260 | 1155 |
| ИС -65 | 65 | резьба | 1,6 | 170 | 1470 | 1345 |
| ИС -80 | 80 | резьба | 1,6 | 180 | 2220 | 2035 |

25.1 Приварные изолирующие соединения ТУ 3799-001-37776190-2012

Конструкция приварных ИС не требует обслуживания в течении всего срока службы

| Наименование изделия | Ду, мм | Тип соединения | P max Мпа | Масса, кг | L, мм | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | До 100 шт | От 100 шт. |
| ИС -22 | 15 | сварка | 1,6 | 0,8 | 600 | 1740 | 1600 |
| ИС -27 | 20 | сварка | 1,6 | 1,1 | 600 | 1740 | 1600 |
| ИС -34 | 25 | сварка | 1,6 | 1,5 | 600 | 1825 | 1680 |
| ИС -42 | 32 | сварка | 1,6 | 2,2 | 600 | 1975 | 1820 |
| ИС -48 | 40 | сварка | 1,6 | 2,5 | 600 | 2275 | 2095 |
| ИС -57 | 50 | сварка | 1,6 | 3,2 | 600 | 2730 | 2435 |
| ИС -76 | 65 | сварка | 1,6 | 5,0 | 620 | 4865 | 4140 |
| ИС -89 | 80 | сварка | 1,6 | 6,0 | 640 | 5320 | 4180 |
| ИС -108 | 100 | сварка | 1,6 | 7,0 | 700 | 6040 | 5775 |
| ИС -159 | 150 | сварка | 1,6 | 15,0 | 740 | 10205 | 9275 |
| ИС -219 | 200 | сварка | 1,6 | 40,0 | 800 | 38740 | 32780 |
| ИС -273 | 250 | сварка | 1,6 | 55,0 | 850 | 43950 | 38067 |

25.2. Изолирующее фланцевое соединение -  ИФС

| Наименование изделия | Ду, мм | Тип соединения | Рмах МПа | L, мм | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Розница | От 3 шт. |
| ИФС – 20-16 | 20 | под приварку | 1,6 | 450 | 1910 | 1750 |
| ИФС – 25-16 | 25 | под приварку | 1,6 | 450 | 2340 | 2145 |
| ИФС – 32-16 | 32 | под приварку | 1,6 | 450 | 3090 | 2830 |
| ИФС – 40-16 | 40 | под приварку | 1,6 | 450 | 4025 | 3690 |
| ИФС – 50-16 | 50 | под приварку | 1,6 | 460 | 4630 | 4245 |
| ИФС – 65-16 | 65 | под приварку | 1,6 | 460 | 6065 | 5560 |
| ИФС – 80-16 | 80 | под приварку | 1,6 | 470 | 7080 | 6490 |
| ИФС – 100-16 | 100 | под приварку | 1,6 | 470 | 9470 | 8680 |
| ИФС – 150-16 | 150 | под приварку | 1,6 | 480 | 18935 | 17360 |
| ИФС – 200-16 | 200 | под приварку | 1,6 | 490 | 24540 | 22495 |

25.4. Малогабаритное изолирующие соединение   - ИСМ.

| Наименование изделия | Ду, мм | Тип соединения | Рмах МПа |  | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИМС-25 Сталь | 25 | резьба | 6,3 | Г. Екатеринбург | 650 |

25.5. Трубопроводные изолирующие соединения под приварку – ТИС.

| Наименование изделия | Ду, мм | Тип соединения | Рмах МПа | L, мм | Вес, Кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТИС ГХ 25-16 | 25 | под приварку | 1,6 | 342 | 1,16 | 1950 |

25.6. НЭМС-неразъемное электроизолирующее муфтовое соединение. /аналог ТИС /

| Наименование изделия | Ду, мм | Тип соединения | Рмах МПа | L / m мм / кг | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | До 50 шт. | От 51 шт. |
| НЭМС 32*40 | 25 | под приварку | 4,0 | 500 / 1,84 | 2300 | 2130 |
| НЭМС 42*40 | 32 | под приварку | 4,0 | 500 / 1,94 | 2350 | 2250 |
| НЭМС 48*40 | 40 | под приварку | 4,0 | 500 / 2,57 | 2540 | 2350 |
| НЭМС 57*40 | 50 | под приварку | 4,0 | 500 / 2,88 | 3000 | 2770 |
| НЭМС 76*40 | 65 | под приварку | 4,0 | 800 / 14,7 | 10300 | 9180 |  | под приварку | 4,0 | 800 / 16,0 | 10300 | 9180 |
| НЭМС 89*40 |  |  |  |  | 10300 | 9180 |
| НЭМС 108*40 | 100 | под приварку | 4,0 | 800 / 20,0 | 13250 | 11700 |
| НЭМС 159*40 | 150 | под приварку | 4,0 | 800 / 34,1 | 27350 | 23500 |
| НЭМС 219*40 | 200 | под приварку | 4,0 | 800 / 61,0 | 51600 | 44200 |
| НЭМС 273*40 | 250 | под приварку | 4,0 | 800 / 73,4 | 86500 | 74150 |
| НЭМС 325*40 | 300 | под приварку | 4,0 | 800 / 96,5 | 108750 | 93500 |

26. Комплект ответных фланцев*.

| Наименование изделия, (в ком-те с болтами, гайками) | Давление, Кгс/см | Размер, Ду | Цена за шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| КОФ Ду 50 | 16 | 50 | 2600 |
| КОФ Ду 65 |  | 65 | 3700 |
| КОФ Ду 80 |  | 80 | 4200 |
| КОФ Ду 80 (8 отв.) |  | 80 | 4400 |
| КОФ Ду 100 |  | 100 | 6800 |
| КОФ Ду 125 |  | 125 | 7000 |
| КОФ Ду 150 |  | 150 | 10000 |
| КОФ Ду 200 |  | 200 | 10500 |

*в комплект входит: фланцы, прокладки, болты, гайки.

# Text boxes

| Адаптеры Ду20 (G 2,5 – G10) | 320 |
| --- | --- |
| Адаптеры Ду25 (G 2,5 – G10) | 600 |
| Адаптеры Ду50 (G16 – G40) | 800 |

| Наименование изделия | Цена/Количество |
| --- | --- |
|  | До 10-ти шт. | От 10 до 30шт. | От 31 до 100 шт. | От 100шт. |
| СКЗ «КАРБОН- 2» DN 15 (СО+CH4) | 5600 | 4200 | 3920 | 3690 |
| СКЗ «КАРБОН -2» DN 20 (СО+CH4) | 5850 | 4320 | 4100 | 3775 |
| СКЗ «КАРБОН -2» DN 25 (СО+CH4) | 6130 | 4600 | 4370 | 4100 |
| СКЗ «КАРБОН -2» DN 32 (СО+CH4) | 6400 | 5100 | 4800 | 4640 |
| СКЗ «КАРБОН -2» DN 40 (СО+CH4) | 9310 | 7860 | 7400 | Договорная |
| СКЗ «КАРБОН -2» DN 50 (СО+CH4) | 10150 | 8900 | 8320 | Договорная |

| ТИП | DN,мм | PN, bar | Размер, мм. | AVK | AEON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шпиндель телескопический для задвижек DN 40-400 Адаптер ключа 23-32 мм. | 25-50 | 23-32 | 1050-1750 | По запросу | 8250 |
|  | 65-80 | 23-32 | 1050-1750 | По запросу | По запросу |
|  | 100-125-150 | 23-32 | 1050-1750 | По запросу | 9300 |
|  | 200 | 23-32 | 1050-1750 | По запросу | По запросу |
|  | 250-300 | 23-32 | 1050-1750 | По запросу | По запросу |
| Т-образный ключ | 20-1400 | --- | 865-700 | По запросу | По запросу |
| Ковер уличный неподвижный для задвижек.(коробка) | gas | --- | 190/275 | 7000 |
| Опорная плита для коверов материал | --- | --- | 390 | 2500 |